Приложение №1

к открытому запросу предложений №6-з

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «МТсК»

Антропов И.Г. ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку арматуры для трубопроводов

- Заказчик: ООО «МТсК».

- Основание: Плановая закупка.

- Пункт доставки: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.55.

- Срок исполнения: дата доставки до 31 декабря 2012г.

- Гарантийный срок: 1 год с момента поставки всей партии.

- Цель назначения: формирование аварийного резерва.

- Основные характеристики:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт М12х60 ГОСТ 7798-70 | кг | 12 |
| 2 | Болт М14х70 ГОСТ 7798-70 | кг | 12 |
| 3 | Болт М16х70 ГОСТ 7798-70 | кг | 11 |
| 4 | Болт М18х80 ГОСТ 7798-70 | кг | 11 |
| 5 | Болт М20х90 ГОСТ 7798-70 | кг | 12 |
| 6 | Болт М24х100 ГОСТ 7798-70 | кг | 12 |
| 7 | Гайка М12 ГОСТ 5915-70 | кг | 2,5 |
| 8 | Гайка М14 ГОСТ 5915-70 | кг | 2,8 |
| 9 | Гайка М16 ГОСТ 5915-70 | кг | 3 |
| 10 | Гайка М18 ГОСТ 5915-70 | кг | 3,5 |
| 11 | Гайка М20 ГОСТ 5915-70 | кг | 3 |
| 12 | Гайка М24 ГОСТ 5915-70 | кг | 3 |
| 13 | Задвижка ст. 30с41нж Ду50, флан. Ру16 | шт | 12 |
| 14 | Задвижка ст. 30с41нж Ду80, флан. Ру16 | шт | 9 |
| 15 | Задвижка ст. 30с41нж Ду100, флан. Ру16 | шт | 13 |
| 16 | Задвижка ст. 30с41нж Ду125, флан. Ру16 | шт | 2 |
| 17 | Задвижка ст. 30с41нж Ду150, флан. Ру16 | шт | 20 |
| 18 | Задвижка ст. 30с41нж Ду200, флан. Ру16 | шт | 12 |
| 19 | Задвижка ст. 30с41нж Ду250, флан. Ру16 | шт | 10 |
| 20 | Задвижка ст. 30с41нж Ду300, флан. Ру16 | шт | 2 |
| 21 | Задвижка ст. 30с41нж Ду350, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 22 | Задвижка ст. 30с41нж Ду400, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 23 | Задвижка ст. 30с41нж Ду500, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 24 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду50, флан. Ру10 | шт | 5 |
| 25 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду80, флан. Ру10 | шт | 8 |
| 26 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду100, флан. Ру10 | шт | 11 |
| 27 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду125, флан. Ру10 | шт | 1 |
| 28 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду150, флан. Ру10 | шт | 5 |
| 29 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду200, флан. Ру10 | шт | 3 |
| 30 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду250, флан. Ру10 | шт | 1 |
| 31 | Задвижка чуг. 31ч6бр Ду300, флан. Ру10 | шт | 1 |
| 32 | Задвижка нерж. 30нж41нж Ду300, флан. Ру 16 | шт | 1 |
| 33 | Вентиль бр 15Б1п Ду15, Ру16, Т200С | шт | 10 |
| 34 | Вентиль бр 15Б1п Ду20, Ру16, Т200С | шт | 10 |
| 35 | Вентиль бр 15Б1п Ду25, Ру16, Т200С | шт | 1 |
| 36 | Вентиль бр 15Б1п Ду50, Ру16, Т200С | шт | 1 |
| 37 | Вентиль чугунный 15кч19п1 Ду25, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 38 | Вентиль чугунный 15кч19п1 Ду80, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 39 | Вентиль чугунный 15кч19п1 Ду100, флан. Ру16 | шт | 1 |
| 40 | Затвор чуг. дисковый Ду80, стяжной, Ру16 | шт | 1 |
| 41 | Затвор чуг. дисковый Ду150, стяжной, Ру16 | шт | 1 |
| 42 | Кран шар.11с33п Ду50/40, флан. кл. А, Ру16 | шт | 1 |
| 43 | Кран д/ман. 11б18бк Ду15, трехходовой, Ру16 | шт | 10 |
| 44 | Кран д/ман. 11б27п(м)2 Ду15, G1/2-М20, Ру16 | шт | 10 |
| 45 | Кран шар.11с42п Ду40, флан. кл. А, Ру16 | шт | 2 |
| 46 | Кран шар.11с42п Ду32, флан. кл. А, Ру16 | шт | 2 |
| 47 | Кран шар.11с42п Ду25, флан. кл. А, Ру16 | шт | 5 |
| 48 | Кран шар.11с42п Ду20, флан. кл. А, Ру16 | шт | 5 |
| 49 | Кран шар.11с42п Ду15, флан. кл. А, Ру16 | шт | 10 |
| 50 | Фланец Ду50-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 36 |
| 51 | Фланец Ду80-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 40 |
| 52 | Фланец Ду100-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 50 |
| 53 | Фланец Ду150-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 60 |
| 54 | Фланец Ду200-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 30 |
| 55 | Фланец Ду250-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 22 |
| 56 | Фланец Ду25-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
| 57 | Фланец Ду40-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
| 58 | Фланец Ду125-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
| 59 | Фланец Ду300-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 6 |
| 60 | Фланец Ду400-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |
| 61 | Фланец Ду500-10, ГОСТ 12820-80 | шт | 2 |

- Особые условия: Оплата по данному договору производится на основании оригинала счета следующим образом: предоплата в размере 10% от суммы счета, рассрочка платежа в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента поставки всей партии продукции.

Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

Поставляемый товар должен быть произведен на территории Российской Федерации.

В случае обнаружения дефекта (сколы, трещины, протечка под рабочим давлением и др.) – товар подлежит замене в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения дефекта.

- Способ доставки: Доставка всей партии Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в срок до 31 декабря 2012г.

- Условия финансирования: Собственные средства.

- Проект договора: Прилагается

Инициатор закупки ______________