Согласовано

Генеральный директор

ООО «МТсК»

_____________И.Г. Антропов

«___» ___________ 2016 г.

Утверждено

Главный инженер

ООО «МТсК»

_____________С.А. Яндалеев

«___» ___________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №13

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕМОНТНЫХ РАБОТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ КОТЕЛЬНОЙ №4

г. Йошкар-Ола, 2016 год

Раздел I.	ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора подряда на выполнение ремонтных работ дымовой трубы котельной №4

- Способ размещения заказа: открытый запрос предложений.

- Заказчик: ООО «МТсК»

424000, г. Йошкар-Ола, (8362) 232424

e-mail: smts@mtsc12.ru.

- Предмет и иные условия договора:

Выполнение ремонтных работ дымовой трубы котельной №4

Место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Юбилейная, д.9

Срок выполнения работ: июнь - июль 2016г.

Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 24 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Подробное описание работ и условия выполнения Договора содержатся в Документации по запросу предложений, которая является приложением к настоящему Извещению. Не допускается подача предложений на часть объема работ, указанных в Документации по запросу предложений.

- Начальная (максимальная) цена закупки – 2898711 (два миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч семьсот одиннадцать) рублей, с НДС. Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях, включать все сопутствующие затраты подрядчика.

- Документация запроса предложений: доступна с 13 мая 2016 г. на сайте www.zakupki.gov.ru.

- Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе предложений: в письменном виде не позднее 12.00. ч. «25» мая 2016 г. (МСК). Допускается также направление документов участников закупочной процедуры, за подписью руководителя и заверенных печатью в сканированном виде на электронный адрес: smts@mtsc12.ru. (c досылкой в письменном виде с обязательным уведомлением).

- Критерии и порядок оценки заявок участников:

Основными критериями оценки коммерческих предложений участников на выполнение работ являются цена договора.

8. Каждый Участник размещения заказа может подать только одну заявку с одним коммерческим предложением. В случае если участник размещения заказа подает более одной заявки, все поданные заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов запроса предложений.

9. Данное извещение не является уведомлением о проведении торгов (конкурса, аукциона) и не влечет возникновение обязательств для участников открытого запроса предложений и Заказчика.

Раздел II. 	Информационная карта запроса предложений.

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае противоречия, между положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе предложений и положениями Информационной карты последние имеют преобладающую силу.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Заказчик, контактная информация | Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» Юридический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Почтовый адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Официальный сайт Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика: http://www.mtsc12.ru Электронная почта для подачи запросов на разъяснение документации открытого запроса предложений: smts@mtsc12.ru. Запросы на разъяснения принимаются с 13 мая по 20 мая 2016г. Запросы принимаются в свободной форме. Контактные лица: - по организационным вопросам – Афанасьев Алексей Вениаминович, (8362) 232424; - по техническим вопросам – Кузнецов Андрей Александрович, (8362) 232424. |
| 2.2. | Вид и предмет запроса предложений | Выполнение ремонтных работ дымовой трубы котельной №4 |
| 2.3. | Место, сроки условия, исполнения предмета договора | Место ремонта: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Юбилейная, д.9 Срок исполнения: июнь - июль 2016г. Описание работ содержится в Техническом задании (раздел III Документации). |
| 2.4. | Начальная (максимальная) цена, валюта договора. | 2898711 руб. с НДС. |
| 2.5. | Порядок формирования цены договора | При формировании цены договора, Участник размещения заказа указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений стоимость работ, с учетом расходов на уплату налогов, других обязательных платежей и всех иных расходов подрядчика, связанных с выполнением договора. |
| 2.6. | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты – безналичная. Оплата осуществляется: 40% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, оставшаяся сумма в следующем порядке: - август 100000 (Сто тысяч) рублей; - сентябрь 100000 (Сто тысяч) рублей; - октябрь 100000 (Сто тысяч) рублей; - ноябрь окончательный расчет. |
| 2.7. | Дополнительные требования к Исполнителю | Согласно Техническому заданию Заказчика (раздел III Документации). |
| 2.8. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие должна содержать следующие документы: 1. Опись документов, представляемых Участником размещения заказа в составе заявки (Приложение № 1); 2. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2); 3. Заявка на участие (Приложение № 3); 4. Коммерческое предложение (Приложение № 4); 5. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений; 6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа; 7. Копия Устава; 7. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений; 8. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования); 9. Копии отзывов по аналогично выполненным работам; 10. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 11. Иные документы по желанию участника размещения заказа. |
| 2.9. | Даты начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. | Дата начала подачи заявок: 13 мая 2016г. (по рабочим дням с 8.00-12.00.ч. и с 13.00.-17.00.ч. (МСК)). Дата и время окончания срока подачи заявок: 25 мая 2016 г. 12 часов 00 минут. |
| 2.10. | Место подачи заявок на участие в запросе предложений | Курьером: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по почте: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по электронной почте: smts@mtsc12.ru. с обязательным уведомлением об отправке на письменном носителе. |
| 2.11. | Дата, время и место рассмотрения заявок | Дата и время рассмотрения заявок: 25 мая 2016г., 14 часов 00 минут Место рассмотрения заявок: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж |
| 2.12. | Дата, время и место подведения итогов запроса предложений | Подведение итогов открытого запроса предложений состоится: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 25 мая 2016 г., 15 часов 00 минут. |
| 2.14. | Условия и срок подписания договора | Договор будет заключен с тем участником размещения заказа, предложение которого наиболее полно удовлетворяет требованиям, изложенным в настоящей Документации, и содержит лучшие условия исполнения договора. |
| 2.15. | Перечень документов, предоставляемых победителем для заключения договора | 1. Устав (нотариальная копия или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента). 2. Информационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках. 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц /единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (подписанная налоговым органом, или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента) в письменном виде. 4. Лицензии, патенты и т. п. – при заключении договоров о выполнении работ, оказании услуг, требующих в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения (нотариальная копия или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента). 5. Выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора). 6. Документы, подтверждающие полномочия того или иного лица на подписание соответствующего договора, соглашения и т.д. (оригинал или нотариальная копия). |

Раздел III. 	Техническое задание

на выполнение ремонтных работ

дымовой трубы  котельной №4

| Наименование предприятия | ООО «МТсК» |
| --- | --- |
| Характеристика работ | Выполнение ремонтных работ дымовой трубы котельной №4. Исходные данные: Высота – 75,6 м. Год постройки – 2007. Вид сжигаемого топлива – газ. Материал – кирпич |
| Сроки выполнения работ | июнь – июль 2016 г. |
| Основание для выполнения работ | Заключению экспертизы промышленной безопасности |
| Стоимость работ с учетом материалов, руб. без НДС | 2898711 руб. в т.ч. НДС 442776 руб. |
| Требования к подрядной организации | Организация, имеющая опыт выполнения аналогичных работ, ресурсные возможности (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые), правоспособность, имеющая свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии), выданное саморегулируемой организацией, а так же о допуске работников. Персонал (специалисты и рабочие), выполняющий работы, должен быть аттестован с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, обладать необходимыми профессиональными опытом и знаниями. |
| Требования к составлению сметной документации | сметная документация должна быть составлена: - использовать сметно-нормативную базу ценообразования 2001г. - локальные сметные расчеты выполнить по территориальным единичным расценкам (ТЕР), включенным в федеральный реестр сметных нормативов, либо, при их отсутствии, по федеральным единичным расценкам (ФЕР) в редакции 2009г., включенным в федеральный реестр сметных нормативов, с последующей привязкой установленным порядком к региону строительства; - сметная стоимость определять в рублях в текущем уровне цен по состоянию на квартал, предшествующий выпуску сметной документации путем применения индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных, пусконаладочных, проектных, изыскательских, прочих работ и оборудования, выпускаемых ежеквартально Минрегионом развития РФ; - сметные расчёты, выполненные на основании индивидуальных расценок, разработанных подрядной организацией, не принимаются. |
| Требования к выполнению работ | Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов, инструментов, машин и механизмов. Применяемые в работе материалы, запасные части и оборудование должны соответствовать действующим ГОСТам, ОСТам, ТУ, иметь сертификацию в системе стандартов РФ. Подрядчик несет ответственность за соблюдение собственным и привлеченным персоналом правил технической эксплуатации, правил охраны труда, правил техники безопасности при производстве работ, правил Ростехнадзора и противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, соблюдение пропускного режима и режима перемещений по территории Заказчика. |
| Требования к гарантийному сроку и условиям гарантийного обслуживания | Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с момента проведения необходимых испытаний и подписания Сторонами Акта выполненных работ. При обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течение гарантийного срока, Подрядчик после оформления двухстороннего Акта устраняет их за свой счет с согласованные Сторонами сроки. При этом гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов. |
| Объем выполняемых работ | № пп Наименование Ед. изм. Кол. 1 2 3 4 1 Очистка внутренней и наружной поверхности ствола м2 200 2 Обеспыливание поверхности ствола трубы м2 200 3 Обезжиривание поверхности ствола трубы м2 400 4 Футеровка кирпичных труб высотой до 30 м м3 8,2 5 Футеровка кирпичных труб высотой более 60 м м3 15,73 6 Огрунтовка оштукатуренной поверхности ствола (органосиликатной композицией) м2 320 7 Маркировочная окраска в четыре слоя эмалью (красного и белого цвета) наружной поверхности ствола трубы м2 320 8 Торкретирование огнеупорным раствором с заделкой трещин на внутренней и наружной поверхности ствола трубы м3 15,98 9 Огрунтовка металлических поверхностей м2 45,6 10 Окраска огрунтованых металлических поверхностей м2 45,6 11 Разборка кладки из глиняного обыкновенного кирпича (оголовок) м3 3,8 12 Кладка дымовых кирпичных труб (оголовок) м3 4,39 13 Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную т 10,42 14 Вывоз строительного мусора т 10,42 15 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м м2 105,5 16 На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов м2 528 |

Начальник ПТО _______________ А.А. Кузнецов

Раздел IV.	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1. Общие положения

4.1.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 08.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках ООО «МТсК».

4.1.2. ООО «МТсК» (далее – Заказчик) проводит открытый запрос предложений (далее – запрос предложений), предмет и условия, которого указаны в извещении о проведении запроса предложений, Информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

4.1.3. Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

4.1.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений.

4.1.5. Запрос предложений не является разновидностью торгов. Извещение о запросе предложений вместе с документацией является приглашением участникам делать оферты в адрес Заказчика; заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений. При этом Заказчик не имеет обязанности заключения договора по его результатам.

4.2. Требования к участникам запроса предложений

4.2.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным в настоящей документацией по запросу предложений (далее – Документация).

4.2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, установленных настоящей Документацией к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, а именно:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений  не принято.

4.3. Расходы на участие в открытом запросе предложений

4.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий запрос предложений.

4.4. Разъяснения и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса предложений

4.4.1 Участник запроса предложений вправе направить по электронной почте, указанной в запросе предложений запрос на разъяснение положений Документации не позднее 3-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик размещает ответ на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х рабочих дней.

4.4.2. Заказчик запроса предложений вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в приглашении к участию в запросе предложений и закупочной документации. Заказчик размещает текст изменений на официальном сайте

4.4.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик запроса  предложений, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте.

4.4.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в определенный в извещении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте.

4.5. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений

4.5.1. Все документы, представленные участниками запроса предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом, имеющим право действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом оформлены уполномоченным им лицом на основании доверенности и скреплены печатью.

4.5.2. Исправления в документах, входящих в состав заявки не допускаются, за исключением тех случаев, когда они удостоверены лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

4.5.3. Должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки.

4.6. Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.6.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

4.7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки в запросе предложений

4.7.1. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений и по форме, установленной разделом V Документации; заявка участника должна содержать следующие документы, указанные в форме описи (Приложение № 1):

1. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2);

2. Заявка на участие (Приложение № 3);

3. Коммерческое предложение (Приложение № 4);

4. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа;

6.  Копия Устава;

7. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений;

8. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования);

9. Копии отзывов по аналогично выполненным работам;

10. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам

11. Иные документы по желанию участника размещения заказа.

4.8. Требования к описанию предлагаемых товаров (работ, услуг)

4.8.1. Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в запросе предложений полный перечень предлагаемых товаров (работ, услуг).

4.8.2.Описание Участниками размещения заказа поставляемых товаров, (выполняемых работ, оказываемых услуг), которые являются предметом запроса предложений, их функциональных характеристик, производится в соответствии с требованиями раздела III «Техническое задание».

4.9. Требования к предложению о цене договора, валюта заявки

4.9.1. Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и Информационной карте запроса предложений.

4.9.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным извещением и настоящей Документацией.

4.9.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, иные расходы, которые исполнитель по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или в связи с выполнением своих обязательств в ходе исполнения договора, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником размещения заказа в заявке.

4.9.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях либо в соответствии с требованиями и условиями Документации может быть предусмотрена иная валюта.

4.9.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4.10. Коммерческое предложение участника размещения заказа

4.10.1. Каждый участник размещения заказа в своей заявке подает одно  коммерческое предложение, с указанием предложений в отношении каждого критерия оценки заявок отдельно.

4.10.2. Условия исполнения договора, предложенные участником в заявке, должны соответствовать требованиям настоящей Документации.

4.11. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений

4.11.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе предложений одним из двух способов:

- в письменной форме, которая подшивается в один том в конверте. На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес, предмет запроса предложений в соответствии с опубликованным извещением, «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2016 года».

- в электронном виде на электронный адрес: smts@mtsc12.ru c уведомлением об отправке в письменной форме. В теме письма указывается «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2016 года». Документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение (качество - не менее 200 точек на дюйм) всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявления.

4.11.2.  Заявки на участие в запросе предложений подаются в срок и по адресу, указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений и в е Информационной карте запроса предложений. В случае направления заявки почтой, либо в случае не уведомления по факсу об электронном способе подачи заявки Участник размещения заказа самостоятельно несет риск не поступления такой заявки Заказчику в установленный срок.

4.11.3. Прием заявок прекращается в день окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений.

4.11.4. Каждый конверт (электронное письмо) с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления заявок.

4.12. Изменение и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений

4.12.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения даты и времени окончания подачи заявок.

4.14. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

4.14.1. Конверты с заявками вскрываются (электронные письма распечатываются) в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия).

4.14.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.14.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном Документацией.

4.14.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов. Общий срок отборочной и оценочной стадий  составляет не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией. Отборочная стадия по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией с оформлением общего протокола, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений,  не подлежат оценке.

4.14.5. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в запросе предложений и закупочной Документации.

4.14.6. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, установленных в Документации запроса предложений, его заявка может быть отклонена.

4.14.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте.

4.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений

4.15.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

4.15.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует предложения участников по степени уменьшения соответствия критериям заявок, начиная с самой соответствующей критериям и заканчивая наименее соответствующей. Победителем признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора.

4.15.3. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов Инициатора закупки.

4.15.4. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте Заказчика в течение 3-х рабочих дней. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Данный протокол содержит:

- сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

- сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- наименование участника, предоставившего лучшее предложение.

4.16. Порядок заключения договора

4.16.1. Договор между победителем запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Днем проведения запроса предложений считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

4.16.2. Договор заключается на условиях, указанных в Документации открытого запроса предложений и заявке, поданной участником размещения заказа, с которым заключается договор.

4.16.3. В случае если победитель в срок, предусмотренный Информационной картой запроса предложений, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему Заказчиком, то победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора.

4.16.4. В случае если победитель запроса предложений уклоняется (отказывается) от заключения договора, то Заказчик вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, затем – третье место и так далее.

4.16.5. Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от процедуры запроса предложений в любой момент до подведения итогов запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.

4.16.6. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение Совета директоров Общества, договор заключается только после такого одобрения.

4.17.  Правовое регулирование

4.17.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения запроса предложений, участники размещения заказа и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

4.17.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке, в арбитражный суд согласно условиям договора.

Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ

(образцы форм и документов для заполнения).

Приложение № 1

Опись документов

__________________________________________________________________________

(наименование  Участника размещения заказа)

направляет следующие документы на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки _________________:

| № п/п | Наименование документа | Номер страницы | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом запросе предложений |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение, в т.ч. - сметный расчет; |  |  |
| 4. | Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений |  |  |
| 5. | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |  |
| 6. | Копии действующих лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений |  |  |
| 7. | Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений |  |  |
| 8. | Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования |  |  |
| 9. | Копии отзывов по аналогично выполненным работам |  |  |
| 10. | Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам |  |  |
| 11. | Иные документы по желанию участника размещения заказа |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  | Полное наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Банк получателя |  |
|  | БИК |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Юридический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Фактический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Телефон * |  |
|  | Факс * |  |
|  | Электронная почта * |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Правовое основание |  |
|  | Перечень руководителей. Уполномоченных подписывать договор |  |
|  | Исполнитель, уполномоченный курировать договор со стороны контрагента (ф.и.о., телефон) |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

________________________________________________________________________________

* Примечание:

При заполнении п.п.14, 15 и 16 необходимо указать, кому принадлежит данный телефон, факс и электронный адрес (приемная директора, или др.)

Приложение № 3

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Йошкар-Ола					               «____»_________________ 2016 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора на поставку _________________:

__________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождение (адрес) Участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в документации запроса предложений, и заключить договор на условиях, предусмотренных нашим Коммерческим предложением.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у __________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности ________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. Настоящая Заявка действует в течение 45 календарных дней.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор поставки жидкости герметизирующей: в соответствии с требованиями Документации и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника размещения заказа)

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Наши место нахождения и фактический адрес ______________________________, телефон ___________________________, факс ______________, банковские реквизиты: _______________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 4

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию открытого запроса предложений на право заключения договора поставки ______________________: (наименование Участника размещения заказа) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, доверенности) предлагает исполнить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость (с НДС), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС, руб. |  |  |

Цена договора составляет:

______________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью, (НДС в т.ч.))

Срок выполнения работ: июнь - июль 2016г.

Гарантийный срок: 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Раздел VI. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

# г. Йошкар-Ола                                                                                             “__”__________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Антропова Ивана Геннадьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор), о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

- Заказчик поручает, а   Подрядчик   принимает   на   себя обязательство осуществить комплекс работ, по ремонту ______________________________ (далее Объект работ). Адрес Объекта работ: ___________________.

- Состав работ и стоимость указаны в смете (приложение №1), утвержденной Заказчиком и согласованной Подрядчиком, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.   За   выполненную   работу Заказчик обязуется произвести расчет с Подрядчиком в соответствии с п. 4 Договора.

# 2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик:

2.1.	Обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.2.  Несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при осуществлении комплекса работ.

2.3. Имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

# 3. Обязанности Заказчика

Заказчик:

3.1. Обеспечивает свободный доступ работникам Подрядчика к объекту (в том числе в выходные и праздничные дни), и условия для безопасного проведения работ.

3.2. Обязан своевременно подготовить фронт работ.

3.3. На время выполнения работ предоставляет Подрядчику помещение для хранения оборудования и материалов на время выполнения работ, воду, электроэнергию.

# 4. Порядок расчетов между сторонами по Договору

4.1.   Стоимость работ составляет ____________(______________) рубля, с НДС.

4.2.  В течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора заказчик перечисляет аванс в размере 40 % от стоимости работ.

4.3. 	Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится перечислением Заказчиком суммы, указанной в акте приемки выполненной работы Ф.2 (Ф.3) за вычетом аванса, на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке:

- август 100000 (Сто тысяч) рублей;

- сентябрь 100000 (Сто тысяч) рублей;

- октябрь 100000 (Сто тысяч) рублей;

- ноябрь окончательный расчет.

4.4. На денежные средства, оплачиваемые по настоящему договору с рассрочкой платежа, проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении работ Подрядчик направляет Заказчику акт приемки работ.

5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения им акта приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 3 дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

# 6. Ответственность сторон

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Заказчиком.

# 7. Сроки выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ июнь - июль 2016г. Сроки выполнения работ могут быть увеличены в случае:

- необходимости выполнения дополнительных работ;

- наступления неблагоприятных погодных условий;

- неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору;

7.2. Допускается досрочное выполнение Объекта работ.

# 8. Особые условия

8.1. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае, если стороны не смогут урегулировать возникшие споры, они подлежат рассмотрения и разрешения в Арбитражном суде РМЭ.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик ООО «МТсК» 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж ИНН 1215165477 КПП 121501001 ОГРН 1121215005251 р/с 40702810500010070356 в Ф-л ГПБ (ПАО) в г. Нижний Новгород БИК 042202764 к/с 30101810700000000764 ________________ /И.Г. Антропов / м.п. | Подрядчик _________________ /___________ / м.п. |
| --- | --- |