Согласовано

Генеральный директор

ООО «МТсК»

_____________И.Г. Антропов

«___» ___________ 2016 г.

Утверждено

Технический руководитель

ООО «МТсК»

_____________С.А. Яндалеев

«___» ___________ 2016 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №17

На изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб. м.

г. Йошкар-Ола, 2016 год

Раздел I.	Извещение

о проведении открытого запроса предложений на изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб.м.

1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (Почтовый и фактический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении открытого запроса предложений на изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб.м.для нужд ООО «МТсК».

Адрес электронной почты заказчика: smts@mtsc12.ru.

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.mtsc12.ru (далее по тексту – сайт заказчика).

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт)

Организатор закупки – ООО «МТсК», телефон/факс(8362)232424, контактное лицо Афанасьев Алексей Вениаминович.

2.Способ закупки: открытый запрос предложений. Процедура выполнения работ проводится в форме открытого запроса предложений в соответствии с документацией о выполнении работ, но не является конкурсом или аукционом (публичным конкурсом или аукционом) и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.Предмет запроса предложений: изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб.м. Подробное описание и требования к товару, а также проект договора содержатся в Закупочной документации, которая является неотъемлемой частью Уведомления о проведении открытого запроса предложений.

4. Место поставки товара: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д.20

5. Порядок предоставления документации о закупке: на бумажном носителе документация предоставляется по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж со дня опубликования настоящего извещения до даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений в течение двух дней после получения запроса заинтересованного лица. Также документация размещается на официальном сайтеwww.zakupki.gov.ruи на сайте ООО «МТсК» - www.mtsc12.ru .

Плата за предоставление документации не взимается.

Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях, включать все сопутствующие затраты подрядчика.

  - Место, дата и время вскрытия, рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 16 июня 2016г. 14 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов выполнения работ:по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 16 июня 2016г. 15 часов 00 минут.

7. Прочие сведения: Заказчиквправевнести изменения в настоящее извещение о проведении закупки в любое время до истечения срока подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае внесения изменений в Извещение о проведении запроса предложений такие изменения должны быть размещены на официальном сайте  не позднее, чем за два дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого запроса предложений, вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений на любом этапе без объяснения причин, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате такого отказа. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается на официальном сайте Заказчика в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения закупки.

Раздел II. 	Информационная карта запроса предложений.

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае противоречия, между положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе предложений и положениями Информационной карты последние имеютпреобладающую силу.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Заказчик, контактная информация | Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» Юридический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Почтовый адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Официальный сайт Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика: http://www.mtsc12.ru Электронная почта для подачи запросов на разъяснение документации открытого запроса предложений: smts@mtsc12.ru. Запросы на разъяснения принимаются в период проведения процедуры закупки. Контактные лица: - по организационным вопросам – Афанасьев Алексей Вениаминович, (8362) 232424; - по техническим вопросам – Кузнецов Андрей Александрович, тел. (8362)232424. |
| 2.2. | Вид и предмет запроса предложений | Изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб.м. |
| 2.3. | Место, сроки условия, исполнения предмета договора | Место поставки: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина, д. 20 Срок поставки: июль 2016г. Гарантийный срок: 24 месяца. Описание товара содержится в Техническом задании (раздел III Документации). |
| 2.4. | Начальная (максимальная) цена, валюта договора. | 689160,76 руб. с НДС. Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательства, являющегося предметом настоящего запроса предложений. |
| 2.5. | Порядок формирования цены договора | При формировании цены договора, Участник размещения заказа указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений стоимость работ, с учетом расходов на уплату налогов, других обязательных платежей и всех иных расходов подрядчика, связанных с выполнением договора. |
| 2.6. | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты – безналичная. Оплата осуществляется: 40% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, а оставшаяся сумма до 30 ноября 2016г. |
| 2.7. | Дополнительные требования к Исполнителю | Согласно Техническому заданию Заказчика (раздел III Документации). |
| 2.8. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие должна содержать следующие документы: 1. Опись документов, представляемых Участником размещения заказа в составе заявки (Приложение № 1); 2. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2); 3. Заявка на участие (Приложение № 3); 4. Коммерческое предложение (Приложение № 4); 5. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений; 6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа; 7. Копия Устава; 8. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений; 9. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования); 10. Копии отзывов по аналогично выполненным работам; 11. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 12. Иные документы по желанию участника размещения заказа. |
| 2.9. | Даты начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. | Дата начала подачи заявок: 07 июня 2016г. (по рабочим дням с 8.00-12.00.ч. и с 13.00.-17.00.ч. (МСК)). Дата и время окончания срока подачи заявок: 16 июня 2016г., 12 часов 00 минут. |
| 2.10. | Место подачи заявок на участие в запросе предложений | Курьером:424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по почте:424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по электронной почте: smts@mtsc12.ru.с обязательным уведомлением об отправке на письменном носителе. |
| 2.11. | Дата, время и место рассмотрения заявок | Дата и время рассмотрения заявок: 16 июня 2016г., 14 часов 00 минут Место рассмотрения заявок: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж |
| 2.12. | Дата, время и место подведения итогов запроса предложений | Подведение итогов открытого запроса предложений состоится: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 16 июня 2016 г., 15 часов 00 минут. |
| 2.14. | Условия и срок подписания договора | Договор будет заключен с тем участником размещения заказа, предложение которого наиболее полно удовлетворяет требованиям, изложенным в настоящей Документации, и содержит лучшие условия исполнения договора. |
| 2.15. | Перечень документов, предоставляемых победителем для заключения договора | 1. Устав (нотариальная копия или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента). 2. Информационное письмо налогового органа об открытых счетах в банках. 3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц /единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (подписанная налоговым органом, или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента) в письменном виде. 4. Лицензии, патенты и т. п. – при заключении договоров о выполнении работ, оказании услуг, требующих в соответствии с действующим законодательством наличия соответствующего разрешения (нотариальная копия или копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного представителя контрагента). 5. Выписка из решения органа управления контрагента, к компетенции которого уставом отнесен вопрос об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа (директора, генерального директора). 6. Документы, подтверждающие полномочия того или иного лица на подписание соответствующего договора, соглашения и т.д. (оригинал или нотариальная копия). |

Раздел III. 	Техническое задание

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб. м.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «МТсК» |
| 2 | Организация поставщик | Определяется по результатам Приглашения делать оферты |
| 3 | Наименование и местоположение объекта | Котельная № 0311 ул. Кошкина, 20, г. Волжск, Республика Марий Эл |
| 4 | Цель работ | Изготовление и поставка бака-аккумулятора горячей воды объемом 100 куб. м. на котельную №0311. |
| 5 | Режим производства работ | С 08:00 (моск.) до 17:00 (моск.) |
| 6 | Состави виды работ | Монтаж металлоконструкций резервуара (сталь Ст3, толщина стенки - 4 мм, потолок - 4мм, дно - 5мм.). Высота резервуара 5960 мм, диаметр резервуара 4730 мм. согласно прилагаемой схемы. Изготовление металлического каркаса крепления изоляции. Наружное покрытие резервуара – грунт-эмаль АУ – 0167. Емкость устанавливается на предварительно подготовленную площадку (песчаную подушку). |
| 7 | Требования к используемым материалам и оборудованию | При изготовлении бака необходимо применять современные материалы и другие установочные изделия российского и зарубежного производства. Все применяемые материалы должны быть новыми, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Оборудование, поставляемое подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации и возможности проведения работ, иметь документацию на русском языке. Качество выполненных подрядчиком работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего вида, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором подряда. Все поставляемые (применяемые) для проведения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные и санитарно-эпидемиологические сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т. п. должны быть предоставлены Заказчику на момент начала производства работ по монтажу бака. Подрядчик несет ответственность за несоответствие используемых материалов государственным стандартам, техническим условиям и иным предъявляемым к таким материалам требованиям, за ненадлежащее качество применяемых им материалов и недостоверность подтверждающих качество документов. Все необходимые для изготовления бака материалы включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки ухудшившее качество изготавливаемого бака в согласованные сроки. Запрещается применение бывших в использовании и употреблении материалов, оборудования, в том числе восстановленных и (или) отремонтированных. |
| 8 | Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Не требуется |
| 9 | Требованияк технологическим решениям | Работы должны выполняться в соответствии: действующему законодательству РФ, СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; согласно техническим требованиям; технологическим регламентам; условиям договора подряда и настоящему техническому заданию. Испытания и приемка бака производится в соответствии с требованиями: МКД 4-04.2002 «Типовой инструкции по технической эксплуатации баков – аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения»; РД 34.21.526-95 «типовая инструкция по эксплуатации металлических резервуаров для хранения жидкого топлива и горячей воды. Строительные конструкции». |
| 10 | Требования к сметной документации | нет |
| 11 | Требования к природоохранным мероприятиям | Согласно требованиям действующего законодательства |
| 14 | Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется |
| 15 | Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется |
| 16 | Сроки выполнения работ | Июль 2016г. |
| 17 | Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 18 | Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | В целях приемки работ Подрядчик, не менее чем за семь рабочих дней до даты приемки, направляет Заказчику письменное извещение об окончании работ и готовности к сдаче результатов работ. При этом совместно с извещением направляет (предоставляет) Заказчику: Акты приемки выполненных работ по форме КС-2; Справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; Акты приема-сдачи результатов выполненных работ по форме приложения №2; Исполнительную документацию (заверенную подписью ответственного лица и печатью Подрядчика): Акты освидетельствования скрытых работ; Паспорта, сертификаты на смонтированное оборудование и примененные материалы; Документы, подтверждающие допуск Подрядчика к выполняемым видам работ; Накладные и (или) счета-фактуры на материалы и оборудование; Акты выполненных работ; Счета-фактуры. |
| 19 | Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1 экземпляр |
| 20 | Требования к гарантии качества работ | Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые в работе оборудование и материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил в течение срока действия договора подряда. Гарантийный срок на изготовленное оборудование (бак ГВС) устанавливается – 24 месяца, с момента подписания окончательного акта приемки результатов работ, а на оборудование и материалы - в соответствии с гарантийной документацией их производителя. В гарантийный период Подрядчик обязан выезжать на объект по требованию Заказчика для устранения возможных дефектов, неисправностей в течение 5 рабочих дней. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков, а на части работ, по которым проводилось устранение недостатков, устанавливается новый гарантийный срок равный основному гарантийному сроку. |
| 21 | Порядок оплаты работ | Оплата выполненных работ осуществляется на условиях договора подряда |
| 22 | Дополнительные требования и особые условия | Закрепить на горловине люка – лаза паспортную табличку с наименованием изделия, указанием заводского номера изделия и датой его изготовления. |

Производство – Россия.

3.2. Требования к отгрузке и доставке товара:

3.2.1. Поставка товара производится за счет поставщика автотранспортом до склада покупателя по адресу:

Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Кошкина д. 20.

3.2.2. Товар сопровождаются отгрузочными документами, паспортами, сертификатами.

3.2.3. Сам товар должен быть упакован таким образом, чтобы исключить механические повреждения и другие виды порчи товара. На тару или саму продукцию должна быть нанесена маркировка, указывающая производителя, массу (вес-брутто/нетто), метраж (длину в метрах), диаметр (если это необходимо по назначению продукции).

3.2.4. Производители, указанные в паспортах, сертификатах и СЭЗ должны соответствовать производителям, указанным на маркировке соответствующего товара.

3.2.5. Сроки поставки: июль 2016г.

3.2.6. Форма оплаты – безналичная.Оплата осуществляется: 40% в течение 10 календарных дней с момента заключения договора, а оставшаяся сумма до 30 ноября 2016г.

4. Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений.

4.1. Лучшее ценовое предложение участника, с учетом НДС и доставки.

4.2. Максимальная начальная цена 689160,76 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч сто шестьдесят) рублей 76 копеекс учетом всех налогов.

Раздел IV.	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1. Общие положения

4.1.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 08.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках ООО «МТсК».

4.1.2. ООО «МТсК» (далее – Заказчик) проводит открытый запрос предложений (далее – запрос предложений), предмет и условия, которого указаны в извещении о проведении запроса предложений, Информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

4.1.3. Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

4.1.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений.

4.1.5. Запрос предложений не является разновидностью торгов. Извещение о запросе предложений вместе с документацией является приглашением участникам делать оферты в адрес Заказчика; заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений.

4.2. Требования к участникам запроса предложений

4.2.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным в настоящей документацией по запросу предложений (далее – Документация).

4.2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, установленных настоящей Документацией к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, а именно:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений  не принято.

4.3. Расходы на участие в открытом запросе предложений

4.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий запрос предложений.

4.4. Разъяснения и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса предложений

4.4.1 Участник запроса предложений вправе направить по электронной почте, указанной в запросе предложений запрос на разъяснение положений Документации не позднее 3-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик размещает ответ на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х рабочих дней.

4.4.2. Заказчик запроса предложений вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в приглашении к участию в запросе предложений и закупочной документации. Заказчик размещает текст изменений  на официальном сайте

4.4.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик запроса  предложений, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте.

4.4.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в определенный в извещении срок, вплоть до подведения итогов запроса предложений. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте.

4.5. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений

4.5.1. Все документы, представленные участниками запроса предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом, имеющим право действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом оформлены уполномоченным им лицом на основании доверенности и скреплены печатью.

4.5.2. Исправления в документах, входящих в состав заявки не допускаются, за исключением тех случаев, когда они удостоверены лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

4.5.3. Должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки.

4.6. Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.6.1.Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

4.7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки в запросе предложений

4.7.1. Участникподает заявку на участие в запросе предложений в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений и по форме, установленной разделом V Документации; заявка участника должна содержать следующие документы, указанные в форме описи (Приложение № 1):

1. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2);

2. Заявка на участие (Приложение № 3);

3. Коммерческое предложение (Приложение № 4);

4. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

5. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа;

6.  Копия Устава;

7. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений;

8. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования);

9. Копии отзывов по аналогично выполненным работам;

10. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам

11. Иные документы по желанию участника размещения заказа.

4.8. Требования к описанию предлагаемых товаров (работ, услуг)

4.8.1. Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в запросе предложений полный перечень предлагаемых товаров (работ, услуг).

4.8.2.Описание Участниками размещения заказа поставляемых товаров, (выполняемых работ, оказываемых услуг), которые являются предметом запроса предложений, их функциональных характеристик, производится в соответствии с требованиями раздела III «Техническое задание».

4.9. Требования к предложению о цене договора, валюта заявки

4.9.1. Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и Информационной карте запроса предложений.

4.9.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным извещением и настоящей Документацией.

4.9.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, иные расходы, которые исполнитель по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или в связи с выполнением своих обязательств в ходе исполнения договора, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником размещения заказа в заявке.

4.9.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях либо в соответствии с требованиями и условиями Документации может быть предусмотрена иная валюта.

4.9.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4.10. Коммерческое предложение участника размещения заказа

4.10.1. Каждый участник размещения заказа в своей заявке подает одно  коммерческое предложение, с указанием предложений в отношении каждого критерия оценки заявок отдельно.

4.10.2. Условия исполнения договора, предложенные участником в заявке, должны соответствовать требованиям настоящей Документации.

4.11. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений

4.11.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе предложений одним из двух способов:

- в письменной форме, которая подшивается в один том в конверте. На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес, предмет запроса предложений в соответствии с опубликованным извещением, «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2016 года».

- в электронном виде на электронный адрес: smts@mtsc12.ruc уведомлением об отправке в письменной форме. В теме письма указывается «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2016 года». Документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение (качество - не менее 200 точек на дюйм) всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявления.

4.11.2.  Заявки на участие в запросе предложений подаются в срок и по адресу, указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений и в е Информационной карте запроса предложений. В случае направления заявки почтой, либо в случае не уведомления по факсу об электронном способе подачи заявки Участник размещения заказа самостоятельно несет риск не поступления такой заявки Заказчику в установленный срок.

4.11.3. Прием заявок прекращается в день окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений.

4.11.4. Каждый конверт (электронное письмо) с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления заявок.

4.12. Изменение и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений

4.12.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения даты и времени окончания подачи заявок.

4.14. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

4.14.1. Конверты с заявками вскрываются (электронные письма распечатываются) в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия).

4.14.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.14.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном Документацией.

4.14.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов. Общий срок отборочной и оценочной стадий  составляет не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией. Отборочная стадия по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией с оформлением общего протокола, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений,  не подлежат оценке.

4.14.5. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в запросе предложений и закупочной Документации.

4.14.6. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, установленных в Документации запроса предложений, его заявка может быть отклонена.

4.14.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте.

4.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений

4.15.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

4.15.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует предложения участников по степени уменьшения привлекательности заявок, начиная с самой привлекательной и заканчивая наименее привлекательной. Победителем признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора.

4.15.3. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов Инициатора закупки.

4.15.4. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте Заказчика в течение 3-х рабочих дней. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Данный протокол содержит:

- сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

- сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- наименование участника, предоставившего лучшее предложение.

4.16. Порядок заключения договора

4.16.1. Договор между победителем запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Днем проведения запроса предложений считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

4.16.2. Договор заключается на условиях, указанных в Документации открытого запроса предложений и заявке, поданной участником размещения заказа, с которым заключается договор.

4.16.3. В случае если победитель в срок, предусмотренный Информационной картой запроса предложений, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему Заказчиком, то победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора.

4.16.4. В случае если победитель запроса предложений уклоняется (отказывается) от заключения договора, то Заказчик вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, затем – третье место и так далее.

4.16.5. Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от процедуры запроса предложений в любой момент до подведения итогов запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.

4.16.6. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение Совета директоров Общества, договор заключается только после такого одобрения.

4.17.  Правовое регулирование

4.17.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения запроса предложений, участники размещения заказа и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

4.17.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке, в арбитражный суд согласно условиям договора.

Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ

(образцы форм и документов для заполнения).

Приложение № 1

Опись документов

__________________________________________________________________________

(наименование  Участника размещения заказа)

направляет следующие документы на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки _________________:

| № п/п | Наименование документа | Номер страницы | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом запросе предложений |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение, в т.ч. - сметный расчет; |  |  |
| 4. | Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений |  |  |
| 5. | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |  |
| 6. | Копии действующих лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений |  |  |
| 7. | Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений |  |  |
| 8. | Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования |  |  |
| 9. | Копии отзывов по аналогично выполненным работам |  |  |
| 10. | Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам |  |  |
| 11. | Иные документы по желанию участника размещения заказа |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  | Полное наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Банк получателя |  |
|  | БИК |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Юридический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Фактический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Телефон * |  |
|  | Факс * |  |
|  | Электронная почта * |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Правовое основание |  |
|  | Перечень руководителей. Уполномоченных подписывать договор |  |
|  | Исполнитель, уполномоченный курировать договор со стороны контрагента (ф.и.о., телефон) |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

________________________________________________________________________________

* Примечание:

При заполнении п.п.14, 15 и 16 необходимо указать, кому принадлежит данный телефон, факс и электронный адрес (приемная директора, или др.)

Приложение № 3

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Йошкар-Ола					               «____»_________________ 2016 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора на поставку _________________:

__________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождение (адрес) Участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в документации запроса предложений, и заключить договор на условиях, предусмотренных нашим Коммерческим предложением.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у __________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности ________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. Настоящая Заявка действует в течение 45 календарных дней.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор поставки трубы стальной: в соответствии с требованиями Документации и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника размещения заказа)

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Наши место нахождения и фактический адрес ______________________________, телефон ___________________________, факс ______________, банковские реквизиты: _______________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 4

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию открытого запроса предложений на право заключения договора поставки ______________________:(наименование Участника размещения заказа) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, доверенности) предлагает исполнить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость (без НДС), рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | ИТОГО с НДС, руб. |  |  |

Цена договора составляет:

______________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью, (НДС в т.ч.))

Срок поставки: ____________2016г.

Гарантийный срок: ____________

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

# ДОГОВОР ПОДРЯДА № ___

# г. Йошкар-Ола                                                                               “__”__________ 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Антропова Ивана Геннадьевича, действующего на основании Устава с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее Договор), о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

- Заказчик поручает, а   Подрядчик   принимает   на   себя обязательство осуществить комплекс работ, по __________________________________ (далее Объект работ). Адрес Объекта работ: ___________________.

- Состав работ и стоимость указаны в смете (приложение №1), утвержденной Заказчикоми согласованной Подрядчиком,являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3.   За   выполненную   работу Заказчик обязуется произвести расчет с Подрядчиком в соответствии с п. 4 Договора.

# 2. Обязанности Подрядчика

Подрядчик:

2.1.	Обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

2.2.  Несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности при осуществлении комплекса работ.

2.3. Имеет право привлечь для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий Договора.

# 3. Обязанности Заказчика

Заказчик:

3.1. Обеспечивает свободный доступ работникам Подрядчика к объекту и условия для безопасного проведения работ.

3.2. Обязан своевременно подготовить фронт работ.

3.3. На время выполнения работ предоставляет Подрядчику помещение для хранения оборудования и материалов на время выполнения работ, воду, электроэнергию.

# 4. Порядок расчетов между сторонами по Договору

4.1.   Стоимость работ составляет ____________(______________) рубля.

4.2.  В течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора заказчик перечисляет аванс в размере 40 % от стоимости работ.

4.3. 	Расчет за выполненные Подрядчиком работы производится путем перечисления Заказчиком суммы, указанной в акте приемки выполненной работы Ф.2 (Ф.3) за вычетом аванса, на расчетный счет Подрядчика до 30 ноября 2016г.

4.4. На денежные средства, оплачиваемые по настоящему договору с рассрочкой платежа, проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ не начисляются.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. При завершении работ Подрядчик направляет Заказчику акт приемки работ.

5.2. Заказчик в течение 5 дней со дня получения им акта приемки обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки или мотивированный отказ от приемки работ.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в течение 3 дней составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

# 6. Ответственность сторон

6.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Заказчиком.

# 7. Сроки выполнения работ

7.1. Срок выполнения работ июнь - июль 2016г. Сроки выполнения работ могут быть увеличены в случае:

- необходимости выполнения дополнительных работ;

- наступления неблагоприятных погодных условий;

- неисполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору;

7.2. Допускается досрочное выполнение Объекта работ.

# 8. Особые условия

8.1. Все споры по настоящему Договору рассматриваются в соответствии с действующим законодательством.

8.2. В случае, если стороны не смогут урегулировать возникшие споры, они подлежат рассмотрения и разрешения в Арбитражном суде РМЭ.

9. Адреса и банковские реквизиты сторон.

| Заказчик ООО «МТсК» 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж ИНН 1215165477 КПП 121501001 ОГРН 1121215005251 р/с 40702810500010070356 в Ф-л ГПБ (ПАО) в г. Нижний Новгород БИК 042202764 к/с 30101810700000000764 ________________ /И.Г.Антропов / м.п. | Подрядчик _________________ /___________ / м.п. |
| --- | --- |