Приложение №1

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «МТсК»

Антропов И.Г. ______________

15.11.2013

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку труб

- Заказчик: ООО «МТсК».

- Основание: плановая закупка.

- Пункт доставки: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.55.

- Срок исполнения: дата доставки до 13 декабря 2013г.

- Гарантийный срок: 1 год с момента поставки.

- Цель назначения: формирование аварийного резерва.

- Основные характеристики оборудование:

| №п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба ф28*3 | ГОСТ 8733-75/8734-74 | п.м. | 280 |
| 2 | Труба ф108*4 | ГОСТ 8733-75/8734-74 | п.м. | 20 |
| 3 | Труба ф57*2,5 | ГОСТ 8733-75/8734-74 | п.м. | 654 |
| 4 | Труба ф57*4 | ГОСТ 10704-91/10705-80 | п.м. | 50 |
| 5 | Труба ф76*4 | ГОСТ 10704-91/10705-80 | п.м. | 11,7 |
| 6 | Труба ф89*4 | ГОСТ 10704-91/10705-80 | п.м. | 11,7 |
| 7 | Труба ф108*5 | ГОСТ 10704-91/10705-80 | п.м. | 11,7 |
| 8 | Труба ф219*5 | ГОСТ 10704-91/10705-80 | п.м. | 2,9 |
| 9 | Труба ф15*2 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 84 |
| 10 | Труба ф20*2,5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 84 |
| 11 | Труба ф25*3 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 84 |
| 12 | Труба ф32*3 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 84 |
| 13 | Труба ф40*3,5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 104 |
| 14 | Труба ф57*5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 185 |
| 15 | Труба ф57*3,5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 20 |
| 16 | Труба ф76*5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 44 |
| 17 | Труба ф76*4 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 36 |
| 18 | Труба ф89*5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 210 |
| 19 | Труба ф89*4 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 36 |
| 20 | Труба ф102*6 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 80 |
| 21 | Труба ф108*6 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 200 |
| 22 | Труба ф127*8 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 80 |
| 23 | Труба ф133*5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 12 |
| 24 | Труба ф159*5 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 25 |
| 25 | Труба ф159*8 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 170 |
| 26 | Труба ф219*7 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 36 |
| 27 | Труба ф325*8 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 10 |
| 28 | Труба ф530*12 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 10 |
| 29 | Труба ф630*12 | ГОСТ 8731-78/8732-78 | п.м. | 8 |
| 30 | Труба ф15*2,8 | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 11,7 |
| 31 | Труба ф20*2,8 | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 11,7 |
| 32 | Труба ф25*3,2 | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 11,7 |
| 33 | Труба ф32*3,2 | ГОСТ 3262-75 | п.м. | 11,7 |

- Особые условия: Оплата по данному договору производится на основании оригинала счета следующим образом: 10% оплачивается с момента передачи товара и подписания акта приемки-передачи в течение 5 (пяти) календарных дней, а на оставшуюся часть неоплаченного товара предоставляется отсрочка оплаты товара сроком на 60 (шестьдесят) дней со дня поставки.

Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

Поставляемый товар должен быть произведен на территории Российской Федерации.

В случае обнаружения дефекта (сколы, трещины и др.) – товар подлежит замене в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения дефекта.

- Способ доставки: Доставка всей партии Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в срок до 13 декабря 2013г.

- Условия финансирования: Собственные средства.

- Проект договора: Прилагается

Инициатор закупки ______________