Согласовано

Генеральный директор

ООО «МТсК»

_____________И.Г. Антропов

«___» ___________ 2017 г.

Утверждено

Главный инженер

ООО «МТсК»

_____________С.А. Яндалеев

«___» ___________ 2017 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ОТКРЫТОМУ ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ №36

# на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности

# газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных

г. Йошкар-Ола, 2017 год

Раздел I.	Извещение о проведении запроса предложения на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных

1. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (Почтовый и фактический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж) извещает о проведении открытого запроса предложений на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных

Адрес электронной почты заказчика: smts@mtsc12.ru.

Сайт Заказчика – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.mtsc12.ru (далее по тексту – сайт заказчика).

Официальный сайт - сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенный по адресу: www.zakupki.gov.ru (далее по тексту – официальный сайт)

Организатор закупки – ООО «МТсК», телефон/факс(8362)232424, контактное лицо Афанасьев Алексей Вениаминович.

2. Способ закупки: открытый запрос предложений. Процедура выполнения работ проводится в форме открытого запроса предложений в соответствии с документацией о выполнении работ, но не является конкурсом или аукционом (публичным конкурсом или аукционом) и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой и статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Предмет запроса предложений: выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных.

Подробное описание и требования к товару, а также проект договора содержатся в Закупочной документации, которая является неотъемлемой частью Уведомления о проведении открытого запроса предложений.

4. Место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Волжск.

5. Порядок предоставления документации о закупке: на бумажном носителе документация предоставляется по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж со дня опубликования настоящего извещения до даты окончания приема заявок на участие в запросе предложений. Также документация размещается на официальном сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте ООО «МТсК» - www.mtsc12.ru .

Плата за предоставление документации не взимается.

Цена, предложенная Участником, должна быть выражена в российских рублях, включать все сопутствующие затраты подрядчика.

  - Место, дата и время вскрытия, рассмотрения заявок на участие в запросе предложений: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 11 декабря 2017г. 14 часов 00 минут.

Место и дата подведения итогов: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 11 декабря 2017г. 15 часов 00 минут.

7. Прочие сведения: Заказчик вправе внести изменения в настоящее извещение о проведении закупки в любое время за 3 (три) дня до истечения срока подачи заявки на участие в запросе предложений. В случае внесения изменений в Извещение о проведении запроса предложений такие изменения должны быть размещены на официальном сайте  не позднее, чем за три дня до даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.

Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого запроса предложений, вправе отказаться от проведения открытого запроса предложений вплоть до вскрытия конвертов, не неся при этом ответственности перед участниками процедуры закупки или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате такого отказа.

Раздел II. 	Информационная карта запроса предложений.

Нижеследующие конкретные условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Документации и дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в открытом запросе предложений. В случае противоречия, между положениями инструкции по подготовке Заявок на участие в открытом запросе предложений и положениями Информационной карты последние имеют преобладающую силу.

| № п/п | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Заказчик, контактная информация | Общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» Юридический адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Почтовый адрес: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж Официальный сайт Российской Федерации: www.zakupki.gov.ru Официальный сайт Заказчика: http://www.mtsc12.ru Электронная почта для подачи запросов на разъяснение документации открытого запроса предложений: smts@mtsc12.ru. Запросы на разъяснения принимаются до 12 часов 00 минут 06 декабря 2017г. Заказчик обязан разместить ответ на данный запрос в форме электронного документа не позднее 12 часов 00 минут 07 декабря Контактные лица: - по организационным вопросам – Афанасьев Алексей Вениаминович, (8362) 232424; - по техническим вопросам – Кузнецов Андрей Александрович, (8362)232424 |
| 2.2. | Вид и предмет запроса предложений | Выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных |
| 2.3. | Место, сроки условия, исполнения предмета договора | Место выполнения работ: Республика Марий Эл, г. Волжск Срок выполнения работ - до 31 января 2018г. Описание работ содержится в Техническом задании (раздел III Документации). |
| 2.4. | Начальная (максимальная) цена, валюта договора. | Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС-18%: 562815,00 (Пятьсот шестьдесят две тысячи восемьсот пятнадцать рублей 00 коп.). Начальная (максимальная) цена договора без учета НДС-18%: 476961,86 (Четыреста семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят один рублей 33 коп.). Начальная максимальная цена Договора включает в себя расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов Поставщика, связанных с исполнением обязательства, являющегося предметом настоящего запроса предложений. |
| 2.5. | Порядок формирования цены договора | При формировании цены договора, Участник размещения заказа указывает в заявке на участие в открытом запросе предложений стоимость работ, с учетом расходов на уплату налогов, других обязательных платежей и всех иных расходов подрядчика, связанных с выполнением договора. |
| 2.6. | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма оплаты – безналичная. Оплата осуществляется: 100% общей суммы договора в течение 30 (тридцати) дней после выполнения работ и подписания акта выполненных работ. |
| 2.7. | Дополнительные требования к Исполнителю | Согласно Техническому заданию Заказчика (раздел III Документации). |
| 2.8. | Документы, входящие в состав заявки на участие в запросе предложений | Заявка на участие должна содержать следующие документы: 1. Опись документов, представляемых Участником размещения заказа в составе заявки (Приложение № 1); 2. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2); 3. Заявка на участие (Приложение № 3); 4. Коммерческое предложение (Приложение № 4); 5. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений; 6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа; 7. Копия Устава; 8. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений; 9. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования); 10. Копии отзывов по аналогично выполненным работам; 11. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам 12. Иные документы по желанию участника размещения заказа. |
| 2.9. | Даты начала и окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. | Дата начала подачи заявок: 30 ноября 2017г. (по рабочим дням с 8.00-12.00.ч. и с 13.00.-17.00.ч. (МСК)). Дата и время окончания срока подачи заявок: 11 декабря 2017 г., 12 часов 00 минут. |
| 2.10. | Место подачи заявок на участие в запросе предложений | Курьером: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по почте: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж. по электронной почте: smts@mtsc12.ru. с обязательным уведомлением об отправке на письменном носителе. |
| 2.11. | Дата, время и место рассмотрения заявок | Дата и время рассмотрения заявок: 11 декабря 2017г., 14 часов 00 минут Место рассмотрения заявок: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж |
| 2.12. | Дата, время и место подведения итогов запроса предложений | Подведение итогов открытого запроса предложений состоится: по адресу: 424000, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж, 11 декабря 2017 г., 15 часов 00 минут. |
| 2.14. | Условия и срок подписания договора | Договор будет заключен с тем участником размещения заказа, предложение которого наиболее полно удовлетворяет требованиям, изложенным в настоящей Документации, и содержит лучшие условия исполнения договора. Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от процедуры запроса предложений в любой момент до вскрытия конвертов, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений. |

Раздел III. 	Техническое задание

# Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и

# технических устройств газового оборудования котельных ООО «МТсК»

| № п/п | Наименование, место месторасположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Установленное оборудование | Тип Горелочных устройств | Дата следующей экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №0301 М/р «Дружба» г.Волжск, ул. Дружбы, 6 | 1970 | ГРУ 1 Регулятор давления РДБК1-100 Регулятор давления РДГ-80 Предохранительный клапан ПКН-100 Гидрозатвор Ду-50 Счетчик газа ВРСГ-150 Фильтр ФВ-100 Фильтр ФВ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 240мм.вод.ст Диаметр входного газопровода159*5мм Диаметр выходного газопровода325*8мм | ГМГ-5-6 шт. (котлы ДКВР 10-13 -3шт.) Диаметр коллектора 219*7мм Диаметр газопровода перед горелками 159*5мм. | Январь 2018г. |
| 2 | Котельная №0302 М/р«Строитель» г.Волжск, ул.Дружбы, 25а | 1974 | ГРУ Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16М-1000-40-С Фильтр ФГ Клапан предохранительный ПЗК Ду-100-3шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода273*8мм | Подовые – 4 шт. (котел ТВГ-8 - 1шт) Форкамерные – 8 шт. (котел КВГ-9,6-2шт.) Диаметр коллектора 273*8мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 3 | Котельная №0303 М/р «Центральный» г.Волжск, ул.Гагарина, 25а | 1983 | ГРУ Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа ВРСГ-100 Фильтр ФВ-100 Клапан предохранительный ПЗК Ду-200-3шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода273*8мм | Форкамерные – 4 шт. (котел КВГ-9,6-1шт. Подовые – 8 шт. (котел ТВГ-8 - 2шт.) Диаметр коллектора 273*8мм Диаметр газопровода перед горелками 89*4мм. | Январь 2018г. |
| 4 | Котельная №0304 М/р « Машиностроитель» г.Волжск, ул. Юбилейная, 9 | 1982 | ГРП Регулятор давления РДУК2-200 -1шт Регулятор давления РДГ-80 – 1шт Предохранительный клапан ПКН-200 Сбросной клапан ПСК-50 -2шт Счетчик газа ВРСГ-200 Фильтр Ду 200 2013 Фильтр ФГ-100 Клапан предохр. ПЗК Ду-200-1шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода219*6мм Диаметр выходного газопровода325*8мм |  | Январь 2018г. |
| 5 | Котельная №0304 М/р « Машиностроитель» г.Волжск, ул. Юбилейная, 9 | 1982 | Газопроводы и газовое оборудование двух котловПТВМ-30М (ст.№3,4) | ГМГ-5,5 – 12 шт. ГГ-7 – 1 шт. Диаметр коллектора 426*9мм Диаметр газопровода перед горелками 76*4мм. | Январь 2018г. |
| 6 | Котельная №0307 М/р «5 квартала» г.Волжск, ул. Коммунистическая, 7а | 1989 | Регулятор давления РДБК-50 Предохранительный клапан ПКН-50 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16МТ-800 Фильтр ФГ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,04МПа Диаметр входного газопровода89*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | Форкамерные – 12 шт. (котлы КСВ-1,86-6шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 7 | Котельная №0308 М/р« Больничный городок» г.Волжск, ул.Советская, 58 | 1976 | Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа ИРВИС-РС4 Фильтр ФВ-100 ТЗК ЭМК Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,03МПа Диаметр входного газопровода89*4мм Диаметр выходного газопровода89*4мм | R-71 – 1 шт. (котел RS-D-1000) R-92А –2шт.( котел RS-D-2500 – 2шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 8 | Котельная №0309 М/р«УПП ВОС» г.Волжск, ул. Чапаева, 20 | 2003 | Регулятор давления РДУК1-50 Предохранительный клапан ПКН-50 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ16М-400 Фильтр ФВ-80 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,04МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | Форкамерные – 6 шт. (котлы КСВ-0,8 -3шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм | Январь 2018г. |
| 9 | Котельная №0310 М/р «Мамасево» г.Волжск, ул. Мамасево, 1 | 1970 | Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16-МТ-250-40-1-2 Фильтр ФВ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,0024МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | ГГ-1-2 шт. (котлы КВ-ГМ-1,1-95-2шт) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм | Январь 2018г. |

Порядок выполнения и приемки выполненных работ:

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком Программу и График, согласно которым Исполнитель оказывает услуги (Программа и График впоследствии утверждаются главным инженером Заказчика).

- Заказчик предоставляет Подрядчику эксплуатационно-техническую документацию и иную информацию, ознакомление с которой необходимо Подрядчику для проведения экспертизы.

- Подрядчик в соответствии с Программой и Графиком производит анализ технической документации, полное обследование ГРУ, внутренних газопроводов и газового оборудования котлов, техническое освидетельствование ГРУ, внутренних газопроводов и газового оборудования котлов с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам технического диагностирования.

- перед передачей Заказчику готовых заключений экспертизы промышленной безопасности, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком проект заключения;

- результатом окончания работ по договору является получение заказчиком заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в реестр экспертиз территориальным органом Ростехнадзора, оформленных на бумажном носителе, по установленной форме, в трех экземплярах на каждый объект экспертизы, а также диск cd-r с отсканированной копией экспертизы промышленной безопасности;

- после окончания работ по договору Подрядчик предоставляет акты выполненных работ.

Подрядчик не должен вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

Гарантийные обязательства:

По результатам экспертизы подрядчик заносит в паспорта объектов соответствующую запись.

Требования к экспертной организации:

- Наличие действующей до окончания всех работ по договору лицензии, выданную Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в следующих областях:

- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.

Подтверждается предоставлением копии лицензии.

- Наличие собственной лаборатории неразрушающих методов контроля, удовлетворяющей требованиям Системы неразрушающего контроля Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, аттестованной в соответствии с действующими требованиями в областях аттестации, необходимых для полного исполнения всех обязательств по Договору и данному техническому заданию (подтверждается копией действующего свидетельства об аттестации лаборатории).

- Лаборатория неразрушающих методов контроля должна быть оснащена необходимыми исправными и поверенными контрольными приборами и испытательным оборудованием, паспортизированными эталонами и образцами, а также необходимыми приспособлениями и расходными материалами.

- Лаборатория неразрушающих методов контроля должна быть укомплектована поверенными и аттестованными в установленном порядке приборами неразрушающих методов контроля, необходимых для проведения технического диагностирования в рамках Договора.

Требования к квалификации и аттестации персонала экспертной организации:

- Наличие собственных экспертов с правом выполнения расчетов, аттестованных в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 года № 430, зарегистрированным от 05.02.2016  в  Министерстве юстиции РФ за №40974.

- Эксперты должны соответствовать следующим требованиям:

а) иметь соответствующую категорию и область аттестации, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе Э11 ТУ, Э11 ЗС;

б) иметь высшее образование;

в) иметь стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации;

г) обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений.

- Наличие аттестованных в установленном порядке специалистов по неразрушающим методам контроля, необходимым для исполнения обязательств по Договору. Указанные специалисты должны быть аттестованы в соответствии с действующим законодательством.

- Привлекаемые к работам эксперты и специалисты должны:

4.1. быть аттестованы:

- по общим требованиям промышленной безопасности, установленными в федеральных законах и иных нормативно правовых актах Российской Федерации;

- по соответствующей области аттестации промышленной безопасности.

4.2. пройти проверку знаний:

- действующих Федеральных норм и правил в соответствующей области промышленной безопасности, а также иных действующих документов в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, знание которых требуется при выполнении соответствующего вида работ.

- Подрядчик обязан обеспечить своих работников (специалистов) всей технологической оснасткой, необходимой для выполнения работ по настоящему техническому заданию.

- Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять копии всех необходимых для выполнения работ документов, в том числе лицензий и разрешений государственных надзорных органов.

Экспертная организация должна обеспечить соблюдение требований действующего законодательства по пожарной и промышленной безопасности (ПБ) и охране труда (ОТ) собственными специалистами, при производстве работ.

Требования к обеспечению соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и санитарных норм при выполнении работ:

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться: действующими нормативно-правовыми актами Российской федерации в области охраны труда, пожарной и  промышленной безопасности, в том числе:

- Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Сроки проведения работ и условия оплаты:

Срок оказания Подрядчиком услуг – до 01 февраля 2018г.

Оплата услуг производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг обеими Сторонами и выставленного Подрядчиком счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений.

Лучшее ценовое предложение участника. В случае, если в запросе предложений принимают участие Участники, освобожденные от уплаты НДС, в соответствии с НК РФ, то цена Заявки на участие в закупке, не должна превышать начальную (максимальную) цену, рассчитанную без НДС.

Участник закупки в обязательном порядке должен указать применяемую систему налогообложения. Указать сумму с НДС, сумму НДС и сумму без НДС (плательщики НДС).

Если участниками закупки являются и плательщики НДС, и участники освобожденные от уплаты НДС, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников без учета НДС.

В случае, если все участники являются плательщиками НДС, то в качестве базиса сравнения ценовых предложений используются цены предложений участников с учетом НДС.

Раздел IV.	УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

4.1. Общие положения

4.1.1. Настоящая Документация подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 08.07.2011 № 223-ФЗ и Положением о закупках ООО «МТсК».

4.1.2. ООО «МТсК» (далее – Заказчик) проводит открытый запрос предложений (далее – запрос предложений), предмет и условия, которого указаны в извещении о проведении запроса предложений, Информационной карте запроса предложений, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей Документации.

4.1.3. Извещение о проведении запроса предложений размещено на официальном сайте http://www.zakupki.gov.ru.

4.1.4. Начальная (максимальная) цена договора указана в извещении о проведении запроса предложений.

4.1.5. Запрос предложений не является разновидностью торгов. Извещение о запросе предложений вместе с документацией является приглашением участникам делать оферты в адрес Заказчика; заявка на участие в запросе предложений является офертой участника запроса предложений.

4.2. Требования к участникам запроса предложений

4.2.1. В настоящем запросе предложений может принять участие любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели, претендующие на заключение договора и соответствующие требованиям, установленным в настоящей документацией по запросу предложений (далее – Документация).

4.2.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, установленных настоящей Документацией к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом запроса предложений, а именно:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом запросе предложений;

- отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в запросе предложений  не принято.

4.3. Расходы на участие в открытом запросе предложений

4.3.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в запросе предложений, а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается настоящий запрос предложений.

4.4. Разъяснения и изменение закупочной документации. Отказ от проведения запроса предложений

4.4.1 Участник запроса предложений вправе направить по электронной почте, указанной в запросе предложений запрос на разъяснение положений Документации не позднее 3-х рабочих дней до дня окончания подачи заявок. Заказчик размещает ответ на данный запрос в форме электронного документа в течение 2-х рабочих дней.

4.4.2. Заказчик запроса предложений вправе внести изменения в условия запроса предложений, изложенные в приглашении к участию в запросе предложений и закупочной документации. Заказчик размещает текст изменений на официальном сайте

4.4.3. В любой момент до окончания подачи заявок Заказчик запроса  предложений, при необходимости, может продлить срок окончания подачи заявок. Уведомление о продлении срока размещается на официальном сайте.

4.4.4. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в определенный в извещении срок, вплоть до вскрытия конвертов. Уведомление об отказе от проведения запроса предложений размещается на официальном сайте.

4.5. Требования к оформлению заявок на участие в открытом запросе предложений

4.5.1. Все документы, представленные участниками запроса предложений, должны быть подписаны уполномоченным лицом, имеющим право действовать от лица участника размещения заказа без доверенности, или надлежащим образом оформлены уполномоченным им лицом на основании доверенности и скреплены печатью.

4.5.2. Исправления в документах, входящих в состав заявки не допускаются, за исключением тех случаев, когда они удостоверены лицом, подписавшим заявку на участие в запросе предложений.

4.5.3. Должна быть проведена сквозная нумерация всех без исключения страниц заявки.

4.6. Требования к языку заявки на участие в запросе предложений

4.6.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть составлены на русском языке за исключением документов, оригиналы которых выданы участнику третьими лицами на ином языке. Указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен официально оформленный перевод этих документов на русский язык.

4.7. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки в запросе предложений

4.7.1. Участник подает заявку на участие в запросе предложений в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса предложений и по форме, установленной разделом V Документации; заявка участника должна содержать следующие документы:

1. Форма описи (Приложение № 1):

2. Анкета Участника размещения заказа (Приложение № 2);

3. Заявка на участие (Приложение № 3);

4. Коммерческое предложение (Приложение № 4);

5. Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), полученный не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений;

6. Копия документа, подтверждающего полномочия лица, подписывающего заявку и договор от имени участника размещения заказа;

7.  Копия Устава;

8. Копии действующих лицензий, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений;

9. Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования (предоставляется участником в произвольной форме с указанием собственных и арендованных мощностей и оборудования);

10. Копии отзывов по аналогично выполненным работам;

11. Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам

12. Иные документы по желанию участника размещения заказа.

4.8. Требования к описанию предлагаемых товаров (работ, услуг)

4.8.1. Участник размещения заказа представляет в составе заявки на участие в запросе предложений полный перечень предлагаемых товаров (работ, услуг).

4.8.2.Описание Участниками размещения заказа поставляемых товаров, (выполняемых работ, оказываемых услуг), которые являются предметом запроса предложений, их функциональных характеристик, производится в соответствии с требованиями раздела III «Техническое задание».

4.9. Требования к предложению о цене договора, валюта заявки

4.9.1. Цена договора, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении и Информационной карте запроса предложений.

4.9.2. В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену договора, соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным извещением и настоящей Документацией.

4.9.3. Все налоги, пошлины и прочие сборы, иные расходы, которые исполнитель по договору должен оплачивать в соответствии с условиями договора или в связи с выполнением своих обязательств в ходе исполнения договора, должны быть включены в цену договора, предлагаемую участником размещения заказа в заявке.

4.9.4. Все суммы денежных средств должны быть выражены в российских рублях либо в соответствии с требованиями и условиями Документации может быть предусмотрена иная валюта.

4.9.5. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то Комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

4.10. Коммерческое предложение участника размещения заказа

4.10.1. Каждый участник размещения заказа в своей заявке подает одно  коммерческое предложение, с указанием предложений в отношении каждого критерия оценки заявок отдельно.

4.10.2. Условия исполнения договора, предложенные участником в заявке, должны соответствовать требованиям настоящей Документации.

4.11. Порядок предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений

4.11.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в запросе предложений одним из двух способов:

- в письменной форме, которая подшивается в один том в конверте. На конверте указывается наименование и адрес Заказчика, полное фирменное наименование участника и его почтовый адрес, предмет запроса предложений в соответствии с опубликованным извещением, «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2017 года».

- в электронном виде на электронный адрес: smts@mtsc12.ru c уведомлением об отправке в письменной форме. В теме письма указывается «ОРИГИНАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В ОЗП №___. НЕ ОТКРЫВАТЬ ДО «__» часов «___» ___________ 2017 года». Документы должны быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом либо сером цвете, обеспечивающем сохранение (качество - не менее 200 точек на дюйм) всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявления.

4.11.2.  Заявки на участие в запросе предложений подаются в срок и по адресу, указанные в извещении о проведении открытого запроса предложений и в е Информационной карте запроса предложений. В случае направления заявки почтой, либо в случае не уведомления по факсу об электронном способе подачи заявки Участник размещения заказа самостоятельно несет риск не поступления такой заявки Заказчику в установленный срок.

4.11.3. Прием заявок прекращается в день окончания подачи заявок на участие в запросе предложений, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений.

4.11.4. Каждый конверт (электронное письмо) с заявкой на участие в запросе предложений, поступивший в установленный срок, регистрируется уполномоченным лицом Заказчика в Журнале регистрации заявок в порядке поступления заявок.

4.12. Изменение и отзыв заявок на участие в открытом запросе предложений

4.12.1. Участник, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до истечения даты и времени окончания подачи заявок.

4.14. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений

4.14.1. Конверты с заявками вскрываются (электронные письма распечатываются) в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений и в Информационной карте запроса предложений, комиссией по размещению заказов (далее – Комиссия).

4.14.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка на участие в запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие, запрос предложений признается несостоявшимся.

4.14.3. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном Документацией.

4.14.4. Рассмотрение заявок на участие в запросе предложений производится Комиссией в рамках отборочного и оценочного этапов. Общий срок отборочной и оценочной стадий  составляет не более 15 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками. Данный срок может быть продлен Комиссией. Отборочная стадия по решению Комиссии может совмещаться с оценочной стадией с оформлением общего протокола, но в любом случае заявки потенциальных участников, которым отказано в допуске к участию в запросе предложений,  не подлежат оценке.

4.14.5. Отбор участников запроса предложений проводится из числа потенциальных участников запроса предложений, своевременно подавших заявки на участие в запросе предложений. В рамках отбора Комиссия проверяет поданные заявки на участие в запросе предложений на соответствие установленным требованиям и условиям приглашения к участию в запросе предложений и закупочной Документации.

4.14.6. В случае если заявка потенциального участника запроса предложений или сам потенциальный участник не отвечают какому-либо из требований, установленных в Документации запроса предложений, его заявка может быть отклонена.

4.14.7. Решение об отклонении заявок или о допуске участника к запросу предложений принимается членами Комиссии путем голосования, результаты фиксируются Протоколом. Всем лицам, подавшим заявки на участие в запросе предложений, сообщается о принятом в их отношении решении по электронной почте.

4.15. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений и определение победителя открытого запроса предложений

4.15.1. Оценка заявок на участие в запросе предложений осуществляется Комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

4.15.2. По результатам оценки заявок на участие в запросе предложений Комиссия ранжирует предложения участников по степени уменьшения соответствия критериям заявок, начиная с самой соответствующей критериям и заканчивая наименее соответствующей. Победителем признается участник запроса предложений, предложивший, по мнению членов Комиссии, лучшие условия исполнения договора.

4.15.3. Комиссия вправе привлекать к процессу оценки экспертов, специалистов Инициатора закупки.

4.15.4. Принятое решение фиксируется Протоколом, который размещается на официальном сайте Заказчика в течение 3-х рабочих дней. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Данный протокол содержит:

- сведения обо всех потенциальных участниках (наименования и адреса), подавших заявки на участие в запросе предложений;

- сведения о потенциальных участниках, заявки которых были отклонены по итогам проведения отборочного этапа с указанием кратких причин такого отклонения;

- наименование участника, предоставившего лучшее предложение.

4.16. Порядок заключения договора

4.16.1. Договор между победителем запроса предложений и Заказчиком должен быть подписан в течение 10 дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. Днем проведения запроса предложений считается день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений.

4.16.2. Договор заключается на условиях, указанных в Документации открытого запроса предложений и заявке, поданной участником размещения заказа, с которым заключается договор.

4.16.3. В случае если победитель в срок, предусмотренный Информационной картой запроса предложений, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему Заказчиком, то победитель запроса предложений признается уклонившимся от заключения договора.

4.16.4. В случае если победитель запроса предложений уклоняется (отказывается) от заключения договора, то Заказчик вправе обратиться с предложением о заключении договора к участнику, занявшему второе место, затем – третье место и так далее.

4.16.5. Заказчик вправе отклонить любое предложение или отклонить все предложения и отказаться от процедуры запроса предложений в любой момент до подведения итогов запроса предложений, не неся при этом никакой ответственности перед участниками запроса предложений.

4.16.6. В случае если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации либо особенностью заключаемого договора, для его заключения необходимо одобрение Совета директоров Общества, договор заключается только после такого одобрения.

4.17.  Правовое регулирование

4.17.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения запроса предложений, участники размещения заказа и Заказчик прилагают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.

4.17.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными во внесудебном порядке, разрешаются в судебном порядке, в арбитражный суд согласно условиям договора.

Раздел V. ПРИЛОЖЕНИЯ

(образцы форм и документов для заполнения).

Приложение № 1

Опись документов

__________________________________________________________________________

(наименование  Участника размещения заказа)

направляет следующие документы на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора поставки _________________:

| № п/п | Наименование документа | Номер страницы | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Анкета участника размещения заказа |  |  |
| 2. | Заявка на участие в открытом запросе предложений |  |  |
| 3. | Коммерческое предложение, в т.ч. - сметный расчет; |  |  |
| 4. | Оригинал (или нотариально заверенная копия) выписки из единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее, чем за три месяца до дня размещения извещения о проведении открытого запроса предложений |  |  |
| 5. | Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |  |
| 6. | Копии действующих лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске к определенному виду работ, являющихся предметом открытого запроса предложений |  |  |
| 7. | Справка об опыте выполнения работ, аналогичных предмету открытого запроса предложений |  |  |
| 8. | Справка о наличии у участника размещения заказа производственных мощностей, технологического оборудования |  |  |
| 9. | Копии отзывов по аналогично выполненным работам |  |  |
| 10. | Копия справки об отсутствии задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам |  |  |
| 11. | Иные документы по желанию участника размещения заказа |  |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

Приложение № 2

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

|  | Полное наименование организации |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОГРН |  |
|  | Банк получателя |  |
|  | БИК |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Юридический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Фактический адрес предприятия (индекс, регион, город) |  |
|  | Телефон * |  |
|  | Факс * |  |
|  | Электронная почта * |  |
|  | Руководитель организации |  |
|  | Правовое основание |  |
|  | Перечень руководителей. Уполномоченных подписывать договор |  |
|  | Исполнитель, уполномоченный курировать договор со стороны контрагента (ф.и.о., телефон) |  |

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

________________________________________________________________________________

* Примечание:

При заполнении п.п.14, 15 и 16 необходимо указать, кому принадлежит данный телефон, факс и электронный адрес (приемная директора, или др.)

Приложение № 3

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

г. Йошкар-Ола					               «____»_________________ 2017 г.

1. Изучив Документацию на право заключения договора на поставку _________________:

__________________________________________________________________________________________

(наименование и место нахождение (адрес) Участника размещения заказа)

в лице, _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку и сообщает о согласии участвовать в открытом запросе предложений на условиях, установленных в документации запроса предложений, и заключить договор на условиях, предусмотренных нашим Коммерческим предложением.

2. Настоящей заявкой подтверждаем, что:

а) в отношении ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства;

б) деятельность ________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

в) у __________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

отсутствует имущество под арестом, наложенным по решению суда, балансовая стоимость которого на момент истечения срока заключения договора превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

г) размер задолженности ________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов _____________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в данной заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех Участников открытого запроса предложений условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленных нами в ней сведений.

4. Настоящая Заявка действует в течение 45 календарных дней.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор поставки трубы стальной: в соответствии с требованиями Документации и условиями наших предложений, и вернуть один подписанный экземпляр Заказчику в срок не позднее 10 дней со дня размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен:

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон сотрудника – Участника размещения заказа)

7. В случае присуждения нам права заключить договор в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений и проекта договора и до подписания официального договора настоящая Заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и Заказчиком договора о заключении договора на условиях исполнения договора изложенных в настоящей заявке.

8. Наши место нахождения и фактический адрес ______________________________, телефон ___________________________, факс ______________, банковские реквизиты: _______________________________________.

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:

________________________________________________________________________.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

Приложение № 4

На бланке организации						ООО «МТсК»

Дата, исх. номер

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию открытого запроса предложений на право заключения договора поставки ______________________: (наименование Участника размещения заказа) в лице (наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество), действующего на основании (Устава, доверенности) предлагает исполнить договор на следующих условиях:

| № п/п | Наименование | Кол-во | Стоимость, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
|  | ИТОГО, руб. |  |  |

Цена договора составляет:

______________________________________________________________________________.

(цифрами и прописью, (НДС в т.ч.))

Срок выполнения работ: ____________2017г.

Руководитель организации _____________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

МП

## Договор подряда № ____________

Город  Йошкар-Ола	         						 «___»__________ 201   года

________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Марийская Теплосетевая Компания» (далее ООО «МТсК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Антропова Ивана Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: «Экспертиза промышленной безопасности газопроводов и технических устройств газового оборудования котельных» (далее – Объект) для нужд ООО «МТсК» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 4 настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, по адресам, указанным в Техническом задании Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующими законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к настоящему Договору) и Сметной документацией (Приложение № 2 к настоящему Договору). Техническое задание (Приложение № 1) и Сметная документация (Приложение № 2) могут уточняться перед выполнением конкретного объема (этапа) работ без изменения стоимости и сроков выполнения работ, предусмотренных п.п. 4.1. 1.5. настоящего Договора.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов.

1.5. Срок выполнения работ: начало работ – декабрь 2017, окончание работ – 31 января 2018 года. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно.

1.6. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.7. Сроки выполнения работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) и в соответствии с техническим заданием и графиком проведения Экспертизы промышленной безопасности, утвержденным главным инженером ООО «МТсК». Срок подготовки заключения Экспертизы промышленной безопасности после получения необходимого комплекта документов не должен превышать трех недель. В случае необходимости принятия оперативного решения о продлении эксплуатации оборудования сроки определяются дополнительно.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

2.1.    Заказчик имеет право:

2.1.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику, часть установленной п. 4.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков;

- соразмерного уменьшения установленной п. 4.1 настоящего Договора за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков собственными силами или силами третьих лиц.

2.2.     Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение № 1).

2.2.2. Выполнить работу в объеме и сроки, предусмотренные в п.п. 1.1 и 1.5 настоящего Договора, и приложениях к нему.

2.2.3. Выполнить техническое диагностирование объектов в соответствии с заранее разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком программой Экспертизы промышленной безопасности.

2.2.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, в том числе в течение гарантийного срока, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

2.2.5. Подрядчик обязан выполнить работу собственными силами, средствами и/или силами и средствами субподрядных организаций, с использованием своих оборудования и материалов.

2.2.6. Нести ответственность за охрану труда на выделенном Подрядчику участке. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ).

2.2.7. Использовать в процессе выполнения работ оборудование и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации.

2.3. Обязанности Подрядчика в области Промышленной безопасности  и Охраны труда

    - В ходе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется:

2.3.1.1. соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ;

2.3.1.2. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, по пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы;

2.3.1.3. соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика;

2.3.1.4. в течение 24 часов с момента обнаружения представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях и иных происшествиях;

2.3.1.5. организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаях в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством и внутренними требованиями Заказчика, комиссией  с обязательным участием представителей Заказчика,  Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц (если необходимо), а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ от участия в комиссии по расследованию не допускается;

2.3.1.6. привлекать субподрядные организации с письменного согласия Заказчика. Подрядчик обязан включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений.

2.3.2. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.

2.3.3. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи с работниками Заказчика, произошедшие в процессе работы, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки;

2.3.4. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, в случае установленного расследованием факта нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии;

2.3.5. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, положений настоящей статьи Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте, подписываемом представителями Заказчика, Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке.

2.3.6. В случае если Подрядчик не в состоянии обеспечить выполнение всех внутренних требований Заказчика по ПБ и ОТ, им должен быть разработан «План по ПБ и ОТ». План должен включат в себя мероприятия по приведению деятельности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика. «План по ПБ и ОТ» должен быть согласован со Службой по ПБ и ОТ Заказчика и утверждён уполномоченными представителями Подрядчика и Заказчика.

2.3.7. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, привлекаемыми Подрядчиком, требований настоящей статьи является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

2.4.    Заказчик обязан:

2.4.1. Передать Подрядчику объекты экспертизы в пригодном для выполнения работ состоянии.

2.4.2. Передать Подрядчику документацию по объектам экспертизы промышленной безопасности в объеме, необходимом для составления индивидуальных программ технического диагностирования.

2.4.3. Передать подрядчику данные о квалификации специалистов Инженерно-Технического Центра Свердловской области, выполняющих работы по контролю металла оборудования, работающего под избыточным давлением.

2.4.4. Принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику, направив последнему акт обнаружения недостатков с указанием сроков их устранения.

2.4.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы по цене и в порядке, указанным в разделе 4 настоящего Договора.

3.  ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ  РАБОТ

3.1. Подрядчик производит сдачу выполненных работ в полном объеме в сроки, установленные Приложением №1 к Договору, о чем предварительно уведомляет Заказчика в письменной форме. Заказчик приступает к приемке работ в течение 10 (Десяти) дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче.

3.2. Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №5) при отсутствии у Заказчика замечаний к качеству и объему их выполнения. В случае если Заказчик не согласен подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ, то он должен представить мотивированный отказ от его подписания с указанием перечня выявленных в процессе приемки работ дефектов (недостатков, недоделок и т.п.). Мотивированный отказ Заказчика является основанием для устранения Подрядчиком дефектов (недостатков, недоделок и т.п.) за свой счет и возмещения  Заказчику убытков в соответствии со статьей 15 ГК РФ в сроки, устанавливаемые Заказчиком.

3.3. Реквизиты в Актах сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур заполняются отдельно по каждой производственной площадки в соответствии с Приложением № 6 настоящего договора.

4.   СТОИМОСТЬ  РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1.  Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________________________, в том числе НДС- _______________________________и не подлежит увеличению в период действия настоящего Договора.

Сметная документация (Приложение № 2 к настоящему Договору) выполняется в текущих ценах и не может содержать в себе объемы работ, стоимость которых превышает, предусмотренную настоящим пунктом цену договора.

4.2.  Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и получения Заказчиком оригинала соответствующего счета-фактуры.

Стороны особо отмечают, порядок расчетов (отсрочка/рассрочка оплаты), предусмотренный настоящим Договором, не предоставляет Подрядчику права требовать с Заказчика за период пользования денежными средствами уплаты процентов за пользование денежными средствами (законных процентов), предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, процентов за пользование чужими денежными средствами, неустоек, пеней и иных финансовых санкций.

4.3. Расчеты по договору производятся денежными средствами, а также могут иметь иную форму расчетов, не противоречащую законодательству РФ, в том числе путем передачи векселей и пр.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Срок гарантии выполненных работ устанавливается продолжительностью 12 (Двенадцать) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Если в гарантийный период обнаружатся недостатки, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

5.3. Для составления акта, фиксирующего дефекты в период гарантийного срока, и согласования порядка и сроков их  устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя в срок не позднее 3 (трех) дней со дня получения соответствующего письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в указанный срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке составить и подписать акт, фиксирующий дефекты. Гарантийный срок в этом  случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

6.1.	При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

6.2	 При исполнении своих обязательств по настоящему договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые  применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

6.3.	Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его стороны, понимаются:

-	предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

-	предоставление каких-либо гарантий;

-	ускорение существующих процедур;

-	иные действия, выполняемые работником в рамках должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

6.4.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

6.5.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего Соглашения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

6.6	Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

6.7	 Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней по письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, в том числе конечных с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).

В случае изменений в цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров, в том числе конечных, и (или) исполнительных органах Подрядчика, Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию Заказчику.

Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом Подрядчика или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового отправления. Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.

Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 432 ГК РФ.

6.8.	Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора.

6.9.	Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

6.10.	Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1.	До сдачи выполненных работ Заказчику Подрядчик в соответствии с законодательством РФ несёт ответственность за риск случайного уничтожения или повреждения результата работ, причинение ущерба персоналу и/или собственности Заказчика, третьих лиц.

7.2.	За нарушение сроков оплаты, предусмотренных п. 4.2. настоящего Договора, более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета 0,013 % (Ноль целых 13/1000 процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, начиная с 31 (тридцать первого) календарного дня просрочки.

7.3.	 За нарушение срока начала и/или окончания выполнения работ, установленного в п. 1.5 настоящего Договора и/или в Графике производства работ (Приложение № 3), Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,1% от цены настоящего договора за каждый день просрочки выполнения работ.

7.4.	За нарушение технологии выполнения работ, использования не соответствующих качеству и прочим обязательным требованиям материалов (оборудования), Подрядчик уплачивает единовременный штраф в размере 10000 (Десять тысяч) рублей за каждое такое нарушение в течение 20 (Двадцати) дней с момента выставления претензии и за свой счет устраняет нарушение.

7.5.	За нарушение сроков устранения дефектов, установленных актом, Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

7.6.	За нарушение Подрядчиком обязательств в области Промышленной безопасности и Охраны труда устанавливается ответственность в виде штрафа в размере 100 МРОТ, который оплачивается Подрядчиком в следующем порядке:

7.6.1.	Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай со смертельным исходом или групповой несчастный случай по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере в размере 100% от предусмотренной п. 7.6 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.

7.6.2.	Если в ходе проведения работ произошёл несчастный случай с временной или стойкой утратой трудоспособности работником Подрядчика по вине Подрядчика, что было установлено проведенным расследованием, Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 50 % от предусмотренной п. 7.6 настоящего договора суммы за каждый установленный случай.

7.6.3. В случае несвоевременной реализации мероприятий, предусмотренных «Планом по ПБ и ОТ», выявленных по результатам инспекций и внешних проверок, а также в случае имевших место приостановок работ, выполняемых Подрядчиком с нарушениями требований ПБ и ОТ (Приложение № 4 к настоящему Договору) Подрядчик обязан уплатить по требованию Заказчика единовременный штраф в размере 25 % предусмотренной п. 7.6 настоящего договора суммы.

7.7.	Уплата неустойки и убытков не освобождает стороны от принятых на себя обязательств.

7.8.	В случае отказа Подрядчика от предоставления Информации согласно п. 6.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой информации, представления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

7.9.	В случае предоставления Информации не в полном объеме (т.е. непредставления какой-либо информации в форме, указанной в Приложении 6 к настоящему Договору) Подрядчик направляет повторный запрос о предоставлении Информации, указанной в п. 6.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией, с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.

8.    ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения его условий, прекращения или действительности рассматриваются с обязательным соблюдением досудебного претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 30 дней с даты получения претензии.

8.2. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся  его  выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Марий Эл.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемия, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия), и если эти обстоятельства непосредственным образом повлияли на неисполнение обязательств по настоящему Договору.

9.2.	При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления (не позднее 3 рабочих дней) известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств, и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по данному Договору. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти/управления Российской Федерации.

9.3.	Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и в этом случае ни одна из сторон не имеет право требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.2. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

10.3. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, действующим на территории РФ гражданским законодательством.

10.4. При расторжении настоящего Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика результат выполненных работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объёме, определяемом ими Дополнительным соглашением.

10.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10.6. При отсутствии письменного согласия Заказчика  Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права и обязанности, принадлежащие ему на основании настоящего Договора, в том числе заключать сделки об уступке прав (требований), переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделки факторинга и (или) иные сделки, в результате которых возникает или может возникнуть обременение прав (требований) Подрядчика к Заказчику по Договору и (или) иные обременения, касающиеся предмета Договора, в том числе не допускается обременение (уступка прав) в отношении каких-либо промежуточных результатов работ или имущественных прав в отношении предмета Договора.

В случае нарушения вышеуказанных ограничений, в том числе заключения сделок, без письменного согласия Заказчика, Подрядчик обязан выплатить Заказчику штраф в размере равном сумме уступленных, обремененных прав (требований) по такой сделке.

Стороны особо отмечают, что Заказчик на свое усмотрение принимает решение о выдаче или отказе в выдаче Подрядчику своего согласия на заключение каких-либо из вышеуказанных сделок и (или) на снятие установленных выше ограничений и никакие положения Договора не будут расцениваться Сторонами как обязывающие Заказчика выдать такое согласие.

Информация, указанная в настоящем пункте Договора, не является конфиденциальной, за сообщение заинтересованным третьим лицам о наличии ограничений прав Подрядчика в соответствии с настоящим пунктом Договора, к Подрядчику не будет применяться ответственность, установленная Договором.

10.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:

- в случае нарушения Подрядчиком сроков начала и/или окончания выполнения работ;

- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных сведений, иных сведений, не соответствующих представлениям Заказчика о финансовом положении Подрядчика, его учредительных документах, разрешений (лицензий) на осуществление работ, выполняемых по настоящему Договору Подрядчиком, и другой информации о существенном изменении обстоятельств, когда они изменились настолько, что если бы Заказчик мог это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы им заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Договором.

Основания для одностороннего внесудебного отказа Заказчика от настоящего Договора не распространяются на случаи, когда Стороны письменно согласовали условия о переносе сроков выполнения работ. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком от Заказчика Уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора.

10.8.  Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, всех приложений к нему и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

10.9.  Подрядчик обязуется предоставить Заказчику до подписания Договора следующие документы:

10.9.1. копию устава со всеми изменениями;

10.9.2. копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

10.9.3.   копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

10.9.4.  копию приказа (протокола общего собрания) о назначении руководителя и  копию доверенности, если договор подписан лицом, действующим на основании доверенности;

10.9.5.  копию документа, подтверждающего членство в одном из Некоммерческих партнерств, обладающих статусом саморегулируемой организации и Свидетельство о допуске к определенному виду работ;

10.9.6.  копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию.

10.10. Стороны в своей работе по настоящему договору согласовывают использование следующих форм первичной отчетности: Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме № Вн-Д-02 Приложение №5).

10.11. Стороны договорились о том, что с момента подписания настоящего Договора все предыдущие договоренности, достигнутые сторонами до подписания настоящего Договора в ходе обмена письмами, заключения любых соглашений, путем устных переговоров и т.д., утрачивают силу.

10.12. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

- Приложение  1.  Техническое задание;

- Приложение  2.  Сметная документация;

- Приложение  3.  График производства работ;

- Приложение  4.  Требования по ПБ и ОТ;

- Приложение  5. Акт сдачи-приемки выполненных работ;

- АДРЕСА  И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: ООО «МТсК» 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект, д. 24Г, 3 этаж ОГРН 1121215005251 ИНН 1215165477 Р/с 40702810500010070356 Ф-л банка ГПБ (АО) "Приволжский" г.Нижний Новгород БИК 042202764 К/с 30101810700000000764 Генеральный директор ООО «МТсК» ______________________ /И.Г. Антропов/ |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору ___________________от ___________ 201  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и

# технических устройств газового оборудования котельных ООО «МТсК»

| № п/п | Наименование, место месторасположение объекта | Год ввода в эксплуатацию | Установленное оборудование | Тип Горелочных устройств | Дата следующей экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №0301 М/р «Дружба» г.Волжск, ул. Дружбы, 6 | 1970 | ГРУ 1 Регулятор давления РДБК1-100 Регулятор давления РДГ-80 Предохранительный клапан ПКН-100 Гидрозатвор Ду-50 Счетчик газа ВРСГ-150 Фильтр ФВ-100 Фильтр ФВ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 240мм.вод.ст Диаметр входного газопровода159*5мм Диаметр выходного газопровода325*8мм | ГМГ-5-6 шт. (котлы ДКВР 10-13 -3шт.) Диаметр коллектора 219*7мм Диаметр газопровода перед горелками 159*5мм. | Январь 2018г. |
| 2 | Котельная №0302 М/р«Строитель» г.Волжск, ул.Дружбы, 25а | 1974 | ГРУ Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16М-1000-40-С Фильтр ФГ Клапан предохранительный ПЗК Ду-100-3шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода273*8мм | Подовые – 4 шт. (котел ТВГ-8 - 1шт) Форкамерные – 8 шт. (котел КВГ-9,6-2шт.) Диаметр коллектора 273*8мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 3 | Котельная №0303 М/р «Центральный» г.Волжск, ул.Гагарина, 25а | 1983 | ГРУ Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа ВРСГ-100 Фильтр ФВ-100 Клапан предохранительный ПЗК Ду-200-3шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода273*8мм | Форкамерные – 4 шт. (котел КВГ-9,6-1шт. Подовые – 8 шт. (котел ТВГ-8 - 2шт.) Диаметр коллектора 273*8мм Диаметр газопровода перед горелками 89*4мм. | Январь 2018г. |
| 4 | Котельная №0304 М/р « Машиностроитель» г.Волжск, ул. Юбилейная, 9 | 1982 | ГРП Регулятор давления РДУК2-200 -1шт Регулятор давления РДГ-80 – 1шт Предохранительный клапан ПКН-200 Сбросной клапан ПСК-50 -2шт Счетчик газа ВРСГ-200 Фильтр Ду 200 2013 Фильтр ФГ-100 Клапан предохр. ПЗК Ду-200-1шт Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,02МПа Диаметр входного газопровода219*6мм Диаметр выходного газопровода325*8мм |  | Январь 2018г. |
| 5 | Котельная №0304 М/р « Машиностроитель» г.Волжск, ул. Юбилейная, 9 | 1982 | Газопроводы и газовое оборудование двух котловПТВМ-30М (ст.№3,4) | ГМГ-5,5 – 12 шт. ГГ-7 – 1 шт. Диаметр коллектора 426*9мм Диаметр газопровода перед горелками 76*4мм. | Январь 2018г. |
| 6 | Котельная №0307 М/р «5 квартала» г.Волжск, ул. Коммунистическая, 7а | 1989 | Регулятор давления РДБК-50 Предохранительный клапан ПКН-50 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16МТ-800 Фильтр ФГ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,04МПа Диаметр входного газопровода89*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | Форкамерные – 12 шт. (котлы КСВ-1,86-6шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 7 | Котельная №0308 М/р« Больничный городок» г.Волжск, ул.Советская, 58 | 1976 | Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа ИРВИС-РС4 Фильтр ФВ-100 ТЗК ЭМК Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,03МПа Диаметр входного газопровода89*4мм Диаметр выходного газопровода89*4мм | R-71 – 1 шт. (котел RS-D-1000) R-92А –2шт.( котел RS-D-2500 – 2шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм. | Январь 2018г. |
| 8 | Котельная №0309 М/р«УПП ВОС» г.Волжск, ул. Чапаева, 20 | 2003 | Регулятор давления РДУК1-50 Предохранительный клапан ПКН-50 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ16М-400 Фильтр ФВ-80 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,04МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | Форкамерные – 6 шт. (котлы КСВ-0,8 -3шт.) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм | Январь 2018г. |
| 9 | Котельная №0310 М/р «Мамасево» г.Волжск, ул. Мамасево, 1 | 1970 | Регулятор давления РДУК2-100 Предохранительный клапан ПКН-100 Сбросной клапан ПСК-50 Счетчик газа СГ-16-МТ-250-40-1-2 Фильтр ФВ-100 Давление газа на входе в ГРУ до 0,6Мпа Давление газа на выходе из ГРУ 0,0024МПа Диаметр входного газопровода108*4мм Диаметр выходного газопровода159*5мм | ГГ-1-2 шт. (котлы КВ-ГМ-1,1-95-2шт) Диаметр коллектора 159*5мм Диаметр газопровода перед горелками 57*3,5мм | Январь 2018г. |

Порядок выполнения и приемки выполненных работ:

- Подрядчик согласовывает с Заказчиком Программу и График, согласно которым Исполнитель оказывает услуги (Программа и График впоследствии утверждаются главным инженером Заказчика).

- Заказчик предоставляет Подрядчику эксплуатационно-техническую документацию и иную информацию, ознакомление с которой необходимо Подрядчику для проведения экспертизы.

- Подрядчик в соответствии с Программой и Графиком производит анализ технической документации, полное обследование ГРУ, внутренних газопроводов и газового оборудования котлов, техническое освидетельствование ГРУ, внутренних газопроводов и газового оборудования котлов с оформлением заключения экспертизы промышленной безопасности по результатам технического диагностирования.

- перед передачей Заказчику готовых заключений экспертизы промышленной безопасности, Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком проект заключения;

- результатом окончания работ по договору является получение заказчиком заключений экспертизы промышленной безопасности, внесенных в реестр экспертиз территориальным органом Ростехнадзора, оформленных на бумажном носителе, по установленной форме, в трех экземплярах на каждый объект экспертизы, а также диск cd-r с отсканированной копией экспертизы промышленной безопасности;

- после окончания работ по договору Подрядчик предоставляет акты выполненных работ.

Подрядчик не должен вмешиваться в работу действующего оборудования и оборудования, находящегося в резерве, соблюдать меры пожарной безопасности, техники безопасности и требования нормативных документов по охране окружающей среды и промсанитарии.

Гарантийные обязательства:

По результатам экспертизы подрядчик заносит в паспорта объектов соответствующую запись.

Требования к экспертной организации:

- Наличие действующей до окончания всех работ по договору лицензии, выданную Федеральной службой по технологическому, экологическому и атомному надзору, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности в следующих областях:

- проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- проведение экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасном производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов, хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий аварий.

Подтверждается предоставлением копии лицензии.

- Наличие собственной лаборатории неразрушающих методов контроля, удовлетворяющей требованиям Системы неразрушающего контроля Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору России, аттестованной в соответствии с действующими требованиями в областях аттестации, необходимых для полного исполнения всех обязательств по Договору и данному техническому заданию (подтверждается копией действующего свидетельства об аттестации лаборатории).

- Лаборатория неразрушающих методов контроля должна быть оснащена необходимыми исправными и поверенными контрольными приборами и испытательным оборудованием, паспортизированными эталонами и образцами, а также необходимыми приспособлениями и расходными материалами.

- Лаборатория неразрушающих методов контроля должна быть укомплектована поверенными и аттестованными в установленном порядке приборами неразрушающих методов контроля, необходимых для проведения технического диагностирования в рамках Договора.

Требования к квалификации и аттестации персонала экспертной организации:

- Наличие собственных экспертов с правом выполнения расчетов, аттестованных в соответствии с «Административным регламентом по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по аттестации экспертов в области промышленной безопасности», утвержденным приказом Ростехнадзора от 26 октября 2015 года № 430, зарегистрированным от 05.02.2016  в  Министерстве юстиции РФ за №40974.

- Эксперты должны соответствовать следующим требованиям:

а) иметь соответствующую категорию и область аттестации, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе Э12 ТУ, Э11 ТУ, Э11 ЗС, Э8 ТУ, Э8 ЗС;

б) иметь высшее образование;

в) иметь стаж работы не менее 3 лет по специальности, соответствующей его области (областям) аттестации;

г) обладать знаниями нормативных правовых актов Российской Федерации в области промышленной безопасности, используемых средств измерений и оборудования, а также методов технического диагностирования, неразрушающего и разрушающего контроля технических устройств, обследования зданий и сооружений.

- Наличие аттестованных в установленном порядке специалистов по неразрушающим методам контроля, необходимым для исполнения обязательств по Договору. Указанные специалисты должны быть аттестованы в соответствии с действующим законодательством.

- Привлекаемые к работам эксперты и специалисты должны:

4.1. быть аттестованы:

- по общим требованиям промышленной безопасности, установленными в федеральных законах и иных нормативно правовых актах Российской Федерации;

- по соответствующей области аттестации промышленной безопасности.

4.2. пройти проверку знаний:

- действующих Федеральных норм и правил в соответствующей области промышленной безопасности, а также иных действующих документов в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, знание которых требуется при выполнении соответствующего вида работ.

- Подрядчик обязан обеспечить своих работников (специалистов) всей технологической оснасткой, необходимой для выполнения работ по настоящему техническому заданию.

- Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять копии всех необходимых для выполнения работ документов, в том числе лицензий и разрешений государственных надзорных органов.

Экспертная организация должна обеспечить соблюдение требований действующего законодательства по пожарной и промышленной безопасности (ПБ) и охране труда (ОТ) собственными специалистами, при производстве работ.

Требования к обеспечению соблюдения требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и санитарных норм при выполнении работ:

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться: действующими нормативно-правовыми актами Российской федерации в области охраны труда, пожарной и  промышленной безопасности, в том числе:

- Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями)»;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. N 116;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 2013 г. N 533;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. N 542;

- Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 ноября 2013 г. N 538;

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 328н от 24.07.2013;

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390.

Сроки проведения работ и условия оплаты:

Срок выполнения работ – до 31 января 2017г.

Оплата услуг производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приёмки оказанных услуг обеими Сторонами и выставленного Подрядчиком счёта путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «МТсК» |
| __________________ МП | ___________________ И.Г. Антропов МП |

Приложение № 3

К договору_______________от ________________201_г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Сроки производства работ:

Начало: декабрь 2017 года

Конец:  январь 2018 года

| № п/п | Наименование | Период выполнения работ |
| --- | --- | --- |

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «МТсК» |
| __________________ МП | ___________________ И.Г. Антропов МП |

Приложения №4

к Договору № __________________от «____» ____________ 2017г.

Требования по ПБ и ОТ

1.	Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам промышленной безопасности и охраны труда (далее – «ПБ и ОТ») и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ПБ и ОТ.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.

2.	Соблюдение требований законодательства

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ПБ и ОТ. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

3.	Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Весь персонал Подрядчика и Субподрядчика(ов) должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых помещений на рабочей площадке:

- Защитная обувь с жёстким подноском;

- Каска;

- Защитные очки;

- Спецодежда;

- Рабочие перчатки.

- Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков.

4.	Транспорт Подрядчика

4.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено конструкцией транспортного средства). Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- Аптечка первой помощи;

- Огнетушитель;

- Передние и задние зимние шины (где применимо) в течение зимнего периода (для стран с холодным климатом: Россия, Украина).

- Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

- Проведение регулярных ТО транспортных средств.

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

5.	Работы повышенной опасности

5.1. Подрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,3 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;

- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;

- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;

- Ремонтные работы мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути

- Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы

- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

- Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи

- Проведение огневых работ на взрывопожароопасных объектах.

5.2. Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.

6.	Обучение персонала

6.1 Прежде чем приступить к работе на Рабочей площадке персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- Пройти вводный инструктаж по ПБ и ОТ, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.

- Пройти вводный инструктаж по ППБ, ОТ и Э, проводимый представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.

- Ознакомиться с Положением о системе управления охраной труда.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

6.2. Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает необходимой компетентностью. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований по безопасности и ОТдля отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.)

6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

7.	Политика в отношении запрета на употребление алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома.

Подрядчик обязан:

7.1.Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома, установленного проведенным медицинским освидетельствованием.

7.2.Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

7.3.В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.

7.4.Фиксация факта появления работника на Объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

7.5.медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными  работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.

7.6.Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников и направить их на медицинское освидетельствование.

8.	Текущие проверки

8.1. В ходе проведения работ подрядчиками организовываются и проводятся периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение двух видов проверок: внутренних и внешних.

8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации силами собственных специалистов по ПБ и ОТ. Порядок проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт.

8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – не реже 1 раза в неделю, кроме подрядчиков, занимающихся постоянным техническим обслуживанием оборудования Заказчика, проверки которых осуществляются не реже 1 раза в месяц. В проверке принимают участие: специалист по ПБ и ОТ Заказчика, представитель участка Заказчика, где выполняются работы; представители Подрядчика присутствуют при проведении проверок в качестве сопровождающих. В ходе проведения проверки должно быть проверено: реализация требований договора, мероприятии «Плана по ПБ и ОТ», соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется акт. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у руководителя участка, где проводятся работы.

8.2. В ходе проведения работ подрядчиками, организовываются и проводятся совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ПБ и ОТ. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих ответственных лиц Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ПБ и ОТ составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

9.	Требования к отчётности

9.1 Если не установлено иное, Подрядчик представляет ежеквартальный отчет о результатах работы Подрядчика и Субподрядчика (ов) в области ПБ и ОТ за предыдущий отчетный период в отношении безопасности выполняемых работ. Отчёт предоставляется в срок до 5-го числа месяца следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано Сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- все несчастные случаи;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Заказчика;

- все прочие аварии и инциденты, разливы, выбросы и иные незапланированные воздействия на работников, и окружающую среду, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено уполномоченным компетентным государственным органам;

- любые другие события, о которых необходимо сообщать уполномоченным компетентным государственным органам;

- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ;

- сведения о поощрениях и взысканиях по промышленной безопасности и охране труда;

- сведения о потенциально опасных ситуациях, возникавших в процессе производства работ.

9.2. В дополнение к представлению отчёта, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные Сторонами, в случае их закрепления в качестве неотъемлемой части договора.

10.	Требования к профпригодности персонала по состоянию здоровья

Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны, при наличии законодательных требований к конкретным профессиям, проходить периодический медицинский осмотр. Подрядчик обязан предоставить соответствующие подтверждающие документы о проведение медицинских осмотров работников Заказчику по запросу.

11.      Охрана Окружающей Среды

11.1. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобства третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог, мостов и соседней недвижимости.

11.2. В случае нарушения Подрядчиком положений п. 13.1 Заказчик вправе уведомить о таком нарушении Подрядчика, который по получении такого уведомления обязан незамедлительно устранить данное нарушение удовлетворительным для Заказчика образом. В противном случае Заказчик может приостановить выполнение Работ до тех пор, пока такое нарушение не будет устранено удовлетворительным для Заказчика образом, либо расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

11.3. Подрядчик несет ответственность за уборку с объектов Заказчика всех производственных отходов, в том числе:

- пустых контейнеров;

- твердых и жидких промышленных и бытовых отходов.

Порядок обращения с образующимися отходами определяется в договоре подряда.

Подрядчик запрещает своим работникам использовать неподобающим образом какие-либо товары или продукцию, как на объектах Заказчика, так и за их пределами.

Любые опасные Работы или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего наряда-допуска.

11.4. При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах:

- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;

- принимает меры к сокращению количества отходов;

- несет ответственность за обеспечение приемлемых с точки зрения охраны окружающей среды погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов в соответствии с вышеизложенными принципами, за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «МТсК» |
| __________________ МП | ___________________ И.Г. Антропов МП |