Приложение №1

к открытому запросу предложений №7-з

Утверждаю:

Генеральный директор ООО «МТсК»

Антропов И.Г. ______________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку клапанов

- Заказчик: ООО «МТсК».

- Основание: Плановая закупка.

- Пункт доставки: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Шестакова, д.55.

- Срок исполнения: дата доставки до 31 декабря 2012г.

- Гарантийный срок: 1 год с момента поставки всей партии.

- Цель назначения: формирование аварийного резерва.

- Основные характеристики оборудование:

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во, объем | Период поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Клапан обратный Ду80, муф. пруж. латунный | шт | 4 | Декабрь 2012г. |
| 2 | Клапан обратный Ду100, муф. пруж. латунный | шт | 2 |  |
| 3 | Клапан обратный двухдисковый Ду80, межфлан. Ру16 | шт | 2 |  |
| 4 | Клапан обратный двухдисковый Ду150, межфлан. Ру16 | шт | 2 |  |
| 5 | Регулятор давления газа РДУК-2-200 | шт | 1 |  |
| 6 | Регулятор давления газа РДУК-2-100 | шт | 1 |  |
| 7 | Регулятор давления газа РДУК-2-50 | шт | 1 |  |
| 8 | Запорный клапан ПКН-200 | шт | 2 |  |
| 9 | Запорный клапан ПКН-100 | шт | 1 |  |
| 10 | Запорный клапан ПКН-50 | шт | 1 |  |
| 11 | Клапан предохранительный сбросной ПСК-50 | шт | 1 |  |

- Особые условия: Оплата по данному договору производится на основании оригинала счета следующим образом: предоплата в размере 10% от суммы счета, рассрочка платежа в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента поставки всей партии продукции.

Товар поставляется в упаковке предусмотренной заводом изготовителем.

Обязательное наличие Паспорта качества и Сертификата соответствия на Товар.

Поставляемый товар должен быть произведен на территории Российской Федерации.

В случае обнаружения дефекта (сколы, трещины, протечка под рабочим давлением и др.) – товар подлежит замене в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента обнаружения дефекта.

- Способ доставки: Доставка всей партии Товара до склада Покупателя производится за счет Поставщика в срок до 31 декабря 2012г.

- Условия финансирования: Собственные средства.

- Проект договора: Прилагается

Инициатор закупки ______________